1방류구 TN 측정기기 교체 사진대지

□ 시설명 : 서울특별시 중랑물재생센터

□ 개선내역 : TN측정기기 반응부(조) 파손으로 인한 교체

□ 개선기간 : 2020.1.26. ~ 2020.1.27.

□ 개선 진행사항 내역

내 용	부적정 운영일	개선 완료일
반응부(조) 교체 및 점검	2020.1.26. ~ 2020.1.27.	2020.1.27.

사  진  대  지(1방류구)

현장명	중랑물재생센터		일자	20.1.27.
사진설명	반응부(조) 파손에 의한 누액 발생
현장명	중랑물재생센터		일자	20.1.27.
사진설명	교체 완료