비상방송설비 성능개선 추진결과 (최종)

□ 추진경과

○ (점검기간) 2019. 1. 1. ~ 12. 31.(1년간)

- 자체점검을 통해 정상여부 확인 → 행정조치 → 성능개선

○ (추진대상) 총 78,587개소 * 연면적 3,500㎡이상 ․ 11층 이상 또는 지하3층 이상

○ (개선방법) 대상처에 안내문 발송 후 자체점검에 따라 계도공문 또는 조치명령 발부하여 성능개선

- (보완방법) 회선마다 퓨즈설치 등 6개방법 중 관계인 선택에 따라 보완

□ 추진결과

○ (점검결과) 추진대상 78,587개소 점검완료(100%)

점검결과				불량대상 조치			비 고
총대상	양호	불량	휴폐업등	소계	시정완료	시정추진
78,587	28,303 (36.02%)	49,640 (63.17%)	644 (0.8%)	49,640	44,274 (89.19%)	5,366 (10.81%)	개소 (%)

- 시정추진 대상(5,366개소)은 조치명령 함, ‘20. 상반기 시정완료(지도)

○ (안내‧지도) 소방관서, 소방시설관리협회 등을 통해 성능개선 안내

- 안내문 85,240개소, 간담회 100회 1,341명, 유선 26,274회, 방문 6,773회 등

- 신축대상은 설계‧시공‧감리 단계별 성능개선여부 확인‧감독 강화

○ (성능인증) 제조업체 관계자등 회의(3회),  KFI인정기준(안)의견조회 및 의견제출(‘19.10월/5개사) / 제조업체 관계자 회의예정(’20.3월중)

□ 향후계획

○ (시‧도) 휴‧폐업 및 시정중인 불량대상 이행지도	’20년도(지속)

○ (기술원) 비상방송설비 단락보호장치 성능인증(KFI) 기준제정	’20. 5월중

참 고		비상방송설비 성능개선 추진실적(최종)

□ 시‧도별 추진상황

구 분	개선대상	추진결과(건)				조치결과(건)					추진율 (%)
		소계	양호	불량	휴폐업등	소계	조치 명령	과태료	입건	계도
합계	78,587	78,587	28,303	49,640	644	57,680	40,849	1	2	16,828	100
서울	14,728	14,728	4,935	9,709	84	11,956	8,610	0	0	3,346	100
부산	5,035	5,035	3351	1,684	0	1,684	1647	0	0	37	100
대구	3,557	3,557	1117	2,409	31	2,653	1551	0	1	1,101	100
인천	4,854	4,854	1183	3,650	21	3,964	3163	0	0	801	100
광주	2,443	2,443	742	1,688	13	1,688	1187	0	1	500	100
대전	2,420	2,420	730	1,672	18	1,943	1107	0	0	836	100
울산	2,216	2,216	1005	1182	29	1228	941	0	0	287	100
세종	629	629	257	364	8	802	364	0	0	438	100
경기	13,716	13,716	3,902	9,791	23	11,987	8,363	1	0	3,623	100
경기 북부	4,615	4,615	996	3,593	26	4,751	2764	0	0	1,987	100
강원	2,158	2158	841	1317	0	1317	1226	0	0	91	100
충북	2,954	2,954	1258	1672	24	1672	1094	0	0	578	100
충남	3,838	3,838	1660	2,118	60	2,172	1687	0	0	485	100
전북	2,642	2,642	1024	1581	37	1895	1249	0	0	646	100
전남	2,262	2,262	762	1465	35	1670	1163	0	0	507	100
경북	3,952	3,952	1621	2,238	93	2,489	1819	0	0	670	100
경남	3,869	3,869	1655	2,089	125	2,102	1982	0	0	120	100
창원	1,476	1476	814	662	0	732	451	0	0	281	100
제주	1,223	1223	450	756	17	975	481	0	0	494	100

※ 과태료 : 불량을 양호로 거짓보고(경기) / 입건 : 자체점검 미실시(광주), 조치명령 미이행(대구)

□ 특정소방대상물별 추진상황

구 분	개선대상	추진결과(건)				조치결과(건)					추진율 (%)
		소계	양호	불량	휴폐업	소계	조치 명령	과태료	입건	계도
합계	78,587	78,587	28,303	49,640	644	57,680	40,849	1	2	16,828	100
1. 공동주택	18,519	18,519	4,891	13,587	41	15,865	11,270	0	0	4,595	100
2. 근린생활시설	5,670	5,670	2,000	3,623	47	4,105	3,186	0	0	919	100
3. 문화및집회시설	1,058	1,058	434	609	15	687	453	0	0	234	100
4. 종교시설	1,332	1,332	529	799	4	891	699	0	0	192	100
5. 판매시설	1,259	1,259	599	645	15	731	495	0	0	236	100
6. 운수시설	980	980	584	391	5	464	303	0	0	161	100
7. 의료시설	1,597	1,597	613	966	18	1,086	788	0	0	298	100
8. 교육연구시설	8,811	8,811	3,114	5,653	44	6,737	4,096	0	0	2,641	100
9. 노유자시설	696	696	312	376	8	433	288	0	0	145	100
10. 수련시설	212	212	85	120	7	132	96	0	0	36	100
11. 운동시설	703	703	254	442	7	484	320	0	0	164	100
12. 업무시설	5,251	5,251	2,088	3,122	41	3,803	2,566	0	0	1,237	100
13. 숙박시설	1,245	1,245	443	768	34	916	650	0	0	266	100
14. 위락시설	55	55	22	33	0	35	31	0	0	4	100
15. 공장	11,602	11,602	5,777	5,588	237	5,974	4,991	1	1	981	100
16. 창고시설	1,386	1,386	577	795	14	918	645	0	0	273	100
17. 위험물저장처리	74	74	43	29	2	34	19	0	0	15	100
18. 항공기 자동차	672	672	284	384	4	438	305	0	0	133	100
19. 동물 및 식물	75	75	35	34	6	33	25	0	0	8	100
20. 분뇨 및 쓰레기	300	300	134	164	2	187	130	0	0	57	100
21. 교정 및 군사	497	497	191	305	1	342	203	0	0	139	100
22. 방송통신시설	307	307	121	183	3	211	144	0	0	67	100
23. 발전시설	93	93	37	56	0	63	40	0	0	23	100
24. 묘지관련시설	33	33	9	23	1	25	18	0	0	7	100
25. 관광휴게시설	102	102	55	44	3	48	31	0	0	17	100
26. 장례식장	44	44	20	24	0	25	22	0	0	3	100
27. 지하가	181	181	140	41	0	44	32	0	0	12	100
28. 지하구	33	33	18	14	1	14	14	0	0	0	100
29. 문화재	10	10	5	5	0	5	3	0	0	2	100
30. 복합건축물	15,768	15,768	4,881	10,803	84	12,936	8,973	0	1	3,962	100
31. 기타	22	22	8	14	0	14	13	0	0	1	100

□ 불량대상 이행(개선)계획

구 분	불량대상	이행완료	이행계획(건)
			소계	1분기	2분기	3분기	4분기	21년	22년이후
합계	49,640	44,274	5,366	4,392	827	93	50	3	1
1. 공동주택	13,587	12,015	1,572	1,295	235	23	19	0	0
2. 근린생활시설	3,623	3,203	420	359	50	11	0	0	0
3. 문화및집회시설	609	570	39	33	4	2	0	0	0
4. 종교시설	799	723	76	60	15	1	0	0	0
5. 판매시설	645	573	72	56	12	2	2	0	0
6. 운수시설	391	349	42	26	14	2	0	0	0
7. 의료시설	966	875	91	64	20	3	4	0	0
8. 교육연구시설	5,653	5,168	485	375	84	21	4	0	1
9. 노유자시설	376	333	43	34	8	1	0	0	0
10. 수련시설	120	113	7	5	2	0	0	0	0
11. 운동시설	442	404	38	29	9	0	0	0	0
12. 업무시설	3,122	2,848	274	211	50	8	4	1	0
13. 숙박시설	768	653	115	100	13	2	0	0	0
14. 위락시설	33	25	8	4	4	0	0	0	0
15. 공장	5,588	4,857	731	597	121	9	4	0	0
16. 창고시설	795	733	62	54	5	1	2	0	0
17. 위험물저장처리	29	26	3	3	0	0	0	0	0
18. 항공기 자동차	384	351	33	27	6	0	0	0	0
19. 동물 및 식물	34	31	3	2	0	0	0	1	0
20. 분뇨 및 쓰레기	164	147	17	17	0	0	0	0	0
21. 교정 및 군사	305	268	37	36	1	0	0	0	0
22. 방송통신시설	183	170	13	12	1	0	0	0	0
23. 발전시설	56	54	2	2	0	0	0	0	0
24. 묘지관련시설	23	20	3	3	0	0	0	0	0
25. 관광휴게시설	44	40	4	4	0	0	0	0	0
26. 장례식장	24	20	4	3	1	0	0	0	0
27. 지하가	41	35	6	5	1	0	0	0	0
28. 지하구	14	13	1	1	0	0	0	0	0
29. 문화재	5	2	3	1	1	0	1	0	0
30. 복합건축물	10,803	9,641	1,162	974	170	7	10	1	0
31. 기타	14	14	0	0	0	0	0	0	0

※ 21년 : 도시재생사업(전남), 대수선(경기), 개축예정(경남) / 22년 : 돼지열병 출입불가(경남)