함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	덕국빌딩등 1687개소(110-540 서울 종로구 창신동 438-1)
(경유)
제 목	2012년 하반기 건축물의 저수조 청소 및 수질검사 안내

1. 서울시상수도행정에 항상 협조하여 주심에 감사를 드립니다.

2. 수도법 제33조에 의거 귀 건물의 저수조 등 급수설비에 대하여 위생조치 및 청소결과 등록강화 사항 등을 알려드리오니 적정시기에 이행될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 위생조치 사항(수도시설 청소규칙 제6조)

1) 위생조치 주체 : 위생조치대상 건물 소유자 또는 관리자

2) 반기별 1회이상 저수조 청소,    3) 매월 1회이상 위생상태점검

4) 매년 1회이상 저수조 수질검사(마지막 검사일로부터 1년이내)

나. 수도시설 관리교육 이수(수도법 제36조)

1) 교육 대상 : 위생조치대상 건물 소유자 또는 관리자

2) 교육 기관 : 환경보전협회(□02-3407-1558)

다. 저수조청소관련 인터넷사이트 안내

1) 인터넷 주소 : 서울특별시 상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)

2) 안내 내용 : 저수조청소 관련법률, 제출서식, 수질검사기관 등

3) 저수조청소 결과 인터넷등록 : 서울특별시 상수도사업본부 홈페이지⇒저수조청소

(초기화면 하단)클릭 ⇒ 저수조청소결과 등록

※ 인터넷 접수가 힘드시면 서면 제출가능합니다.

라. 저수조청소 결과등록 강화안내

1)저수조청소 결과등록시 추가사항

- 저수조청소 입회인 등록 : 저수조청소시 2인이상 입회하여야 하고, 추후 전화로                저수조청소 입회여부 확인합니다.

- 규정된 저수조청소 사진 등록 : 소형 보드판등을 이용하여 일시 및 주소가 명시된 동일위치를 찍은 청소 전․중․후 사진제출해야 합니다.

※ 입회인 또는 저수조청소사진 미등록시 조치 : 저수조청소여부를 현장확인하여 청소 미시행시 수도법 제83조에 의해 고발조치합니다.

마. 저수조청소 예정일 등록 : 인터넷등록 가능하며 예정일에 저수조청소 현장확인      할 수 있습니다.

바. 관련 규정 안내

1) 수도법 제33조(위생상의 조치), 수도법 제36조(교육 대상)

2) 수도법시행령 제50조(위생상의 조치대상)

3) 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙

4) 관련 벌칙(수도법 제82, 87조)

- 위생조치사항 위반 : 2년이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금

- 수도시설 관리교육 미이수시 : 100만원 이하 과태료

※ 관련 규정을 필히 숙지하여 이행하시기 바랍니다

사. 안내 문의(해당구별 문의바랍니다)

중  구, 용산구 : 급수운영과(☎ 3146-2168)

종로구, 성북구 : 시설관리과(☎ 3146-2195)

※ 반드시, 첨부하여 보내드린 저수조 청소결과 제출양식에 맞춰서 작성하셔서 보내주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 서울시소재 먹는물 검사기관 1부.

2. 저수조 청소 요령(자체청소시) 1부.

3. 저수조 청소 결과 제출양식 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관			주무관			시설관리과장
협조자	주무관						급수운영과장
시행	시설관리과-20081	(	2012.7.20.	)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 191~209 208-1	/
전화	02-3146-2195	/전송	02-3146-2239	/	madejjang@seoul.go.kr	/	대시민공개