水道事業所別 配水池․加壓場 現況

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2013. 12. 31 현재                                            (단위 : 개, 천㎥)

구분 사업소	배 수 지										가 압 장
	계		지역		1차		2차		3차		계	유 인	무 인
	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량
													무인	증압
계	104	2,418	32	2,119	53	271	18	28	1	0.2	196	9	54	133
중 부	24	169	2	70	12	82	9	17	1	0.2	44	-	18	26
서 부	22	473	5	375	12	93	5	5	-	-	38	3	9	26
동 부	7	391	3	380	4	11	-	-	-	-	11	1	2	8
북 부	8	282	2	270	6	12	-	-	-	-	32	-	8	24
강 서	9	193	4	180	5	13	-	-	-	-	15	1	4	10
남 부	21	402	6	342	11	54	4	6	-	-	22	2	7	13
강 남	9	259	7	256	2	3	-	-	-	-	27	2	4	21
강 동	3	71	2	68	1	3	-	-	-	-	7	-	2	5
광 암	1	178	1	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 水道事業所別 地域 配水池 現況

사업소별	계		지 역 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	32	2,119,000	∙ 신설(3개소–54,000㎥) : 삼성저구, 삼성고구, 수서(강남) ∙ 용량축소 : 오금 8,000㎥(△15,000㎥)
중 부	2	70,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			보 광	20,000
			월 곡	50,000
서 부	5	375,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			백 련	40,000	와우산	40,000
			북악터널	145,000	증산	60,000
			불광터널	90,000
동 부	3	380,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			대현산	200,000	용 마	80,000
			아차산	100,000
북 부	2	270,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			공 릉	170,000
			월 계	100,000
강 서	4	180,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			목 동	60,000	신 정	50,000
			신 월	40,000	우장산	30,000
남 부	6	342,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			금 천	60,000	대 방	60,000
			낙성대	60,000	독 산	22,000
			노량진	110,000	상 도	30,000
강 남	7	256,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			반 포	80,000	삼성저구	12,000
			방 배	50,000	삼성고구	30,000
			서 초	60,000	수 서	12,000
			양 재	12,000
강 동	2	68,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			길 동	60,000
			오 금	8,000
광 암	1	178,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			광 암	178,000

2. 水道事業所別 一次 配水池 現況

사업소별	계		1 차 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	53	270,870	∙ 사용중지(1개소–600㎥) : 구기(중부)
중 부	12	81,600	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			가 희	1,000	남산대	40,000	월곡소	10,000
			개운산	20,000	남산소	1,100	정릉2	2,000
			경 내	1,000	도 원	900	한 남	700
			낙 산	3,300	무 악	1,000	구 기	600
서 부	12	92,500	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			가 좌	24,000	만 리	11,000	진 관	20,000
			노고산	8,000	수 색	500	태 진	300
			능 안	6,000	연 희	2,000	할미당	200
			독박골	4,000	응 암	4,000	홍은동	12,500
동 부	4	11,450	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			금 호	1,000	용마소	6,000
			아차산소	4,000	응 봉	450
북 부	6	11,600	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			4.19	2,000	상계2	1,400	수유6	3,000
			번동소	2,000	수유1	1,200	우 이	2,000
강 서	5	13,620	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			개 봉	500	오류2	120	화 곡	12,000
			성 아	500	온수2	500
남 부	11	54,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			남 현	2,500	사당3	1,000	신림2-1	3,500
			봉천6-2	2,500	사당4	1,000	신림6	20,000
			봉천11	3,000	상도3	2,000	장군봉	10,000
			봉 현	2,500	선 우	6,000
강 남	2	3,100	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			내 곡	2,500	일원본	600
강 동	1	3,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			거 마	3,000

3. 水道事業所別 二次 配水池 現況

사업소별	계		2 차 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	18	28,000	∙ 사용중지(2개소–1,300㎥) : 기자촌(서부), 봉천1(남부)
중 부	9	16,600	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			성북1	2,000	인 수	2,000	종암1	4,000
			성북2고구	2,000	정릉3	1,000	평창1	1,600
			성북2저구	2,000	정릉4	1,000	혜 명	1.000
서 부	5	5,600	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			기자촌	500	자하문	200	홍 제	500
			삼 우	4,000	홍은3	400
남 부	4	5,800	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			봉천1	800	신림2	2,500
			봉천11소	500	신림9	2,000

4. 水道事業所別 三次 配水池 現況

사업소별	계		3 차 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	1	150
중 부	1	150	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			평창2	150

5. 水道事業所別 有人加壓場 現況

사업소별	개소	유 인 가 압 장
계	9	∙ 신설 : 삼성(배)
중 부		가압장명	가압장명
서 부	3	가압장명	가압장명
		북악터널(배)	만 리
		백련(배)
동 부	1	가압장명	가압장명
		대현산(배)
북 부		가압장명	가압장명
강 서	1	가압장명	가압장명
		우장산(배)
남 부	2	가압장명	가압장명
		노량진(배)	낙성대(배)
강 남	2	가압장명	가압장명
		우면산	삼성(배)

6. 水道事業所別 無人加壓場 現況

구 분	소 계			가 압 장 명(무인)
	계	무 인 가압장	증압장	무인가압장			증압장
계	187	54	133	∙ 변경(무인->증압) : 남산			∙ 신 설(2) : 도곡2, 대치(강남) ∙ 폐 쇄(3) : 필동1, 필동2(중부), 봉천1(남부)
중 부	44	18	26	삼 청	평창1	평창2	명 륜	낙 산	구 기	만 리	필 동
				혜 명	약 수	낙 산	무 악	신 당	장 충	신 교	무악2
				효 자	정릉4	성북2	남 산	남산1	남산2	연화봉	삼 선
				성북2-2	종 암	인 수	종 암	석 관	월 곡	정릉배밭A	정릉배밭B
				월곡(배)	도 원	보 광	정릉배밭C	정릉배밭D	서 경	청 운	동 숭
				경 내	보광(배)	북 악	성북1
서 부	35	9	26	증산(배)	진 관	불광(배)	북가좌2	불 광	창천1	홍 제	독박골1
				창 천	홍은3	녹 신	독박골2	홍제2	홍제4	응암2	연 희
				현 행	와우산	노고산(배)	진관사	홍은1	자하문	봉 원	송죽원
							성산1	성산2	상 암	청 암	약수사
							정원1	정원2	응암3	기자촌3	백 련
							금 화
동 부	10	2	8	아차산(배)	용마(배)		옥 수	응 봉	응봉2	휘경A	휘경B
							이 문	경 희	청량리
북 부	32	8	24	미 아	상 계	수 유	4.19	도 봉	무수골	미아1	미아2
				우 이	번 동	쌍문1	미아3	방 학	번 동	상계4	상계5
				쌍문2	중 계		상계군	쌍 문	쌍문4	수 유	월계1
							월계2	창 동	우이1	우이2	수락산
							삼각산	벽 산	쌍문1	중 계
강 서	14	4	10	신 정	화곡(배)	온 수	목동131	등 촌	법 무	신 월	해 운
				개 봉			육 본	성 아	오류1	오류2	궁 동
남 부	20	7	13	금천(배)	상도3	대방(배)	서울대	봉천9	사당3	사당5	동 일
				상도(배)	신림6(배)	봉천11(배)	상도5	봉 현	신대방	신림3	신림7
				법 원			신림10	신림2	달마사
강 남	25	4	21	방배(배)	내 곡	일원본	구 룡	국민단지	궁마을	논현1	논현2
				반포(배)			논현3	도 곡	방일초등	방죽1	삼 성
							서 초	형 촌	역삼1	역삼2	자 곡
							쟁 골	송 동	세 곡	역삼3	도곡2
							대 치
강 동	7	2	5	거 마	오금(배)		가락1	가락2	장 지	천 호	명 일

水系別 配水池․加壓場 現況

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2013. 12. 31 현재                                            (단위 : 개, 천㎥)

구분 사업소	배 수 지										가 압 장
	계		지역		1차		2차		3차		계	유인	무 인
	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량
													가압	증압
계	104	2,418	32	2,119	53	271	18	28	1	0.2	196	9	54	133
광 암	4	201	3	198	1	3	-	-	-	-	5	0	2	3
구 의	16	288	3	230	5	42	8	16	-	-	5	0	2	3
뚝 도	9	267	2	240	7	27	-	-	-	-	36	2	12	22
영등포	13	320	6	300	7	20	-	-	-	-	19	1	7	11
암 사	38	713	13	606	20	100	5	7	-	-	48	4	9	35
강 북	24	629	5	545	13	79	5	5	1	0.2	83	2	22	59

1. 水系別 地域 配水池 現況

수계별	계		지 역 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	32	2,119,000	∙ 신설(3개소–54,000㎥) : 삼성저구(광암), 삼성고구, 수서(암사) ∙ 용량축소 : 오금 8,000㎥(△15,000㎥)
광 암	3	198,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			오 금	8,000	광 암	178,000
			삼성저구	12,000
구 의	3	230,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			월 곡	50,000	아차산	100,000
			용 마	80,000
뚝 도	2	240,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			와우산	40,000	대현산	200,000
영등포	6	300,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			증 산	60,000	목 동	60,000
			신 월	40,000	신 정	50,000
			우장산	30,000	금 천	60,000
암 사	13	606,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			보 광	20,000	낙성대	60,000
			노량진	110,000	대 방	60,000
			독 산	22,000	상 도	30,000
			반 포	80,000	방 배	50,000
			서 초	60,000	양 재	12,000
			삼성고구	30,000	수 서	12,000
			길 동	60,000
강 북	5	545,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			백 련	40,000	북악터널	145,000
			불광터널	90,000	공 릉	170,000
			월 계	100,000

2. 水系別 一次 配水池 現況

수계별	계		1 차 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	53	270,870	∙ 사용중지(1개소–600㎥) : 구기(강북)
광 암	1	3,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			거 마	3,000
구 의	5	42,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			개운산	20,000	월곡소	10,000	정릉2	2,000
			아차산소	4,000	용마소	6,000
뚝 도	7	26,950	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			노고산	8,000	능 안	6,000	만 리	11,000
			태 진	300	할미당	200	금 호	1,000
			응 봉	450
영등포	7	20,120	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			수 색	500	개 봉	500	성 아	500
			오류2	120	온수2	500	화 곡	12,000
			선 우	6,000
암 사	20	100,100	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			가 희	1,000	경 내	1,000	낙 산	3,300
			남산대	40,000	남산소	1,100	도 원	900
			무 악	1,000	한 남	700	남 현	2,500
			봉천6-2	2,500	봉천11	3,000	봉 현	2,500
			사당3	1,000	사당4	1,000	상도3	2,000
			신림2-1	3,500	신림6	20,000	장군봉	10,000
			내 곡	2,500	일원본	600
강 북	13	78,700	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			구 기	600	가 좌	24,000	독박골	4,000
			연 희	2,000	응 암	4,000	진 관	20,000
			홍은동	12,500	4.19	2,000	번동소	2,000
			상계2	1,400	수유1	1,200	수유6	3,000
			우 이	2,000

3. 水系別 二次 配水池 現況

사업소별	계		2 차 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	18	28,000	∙ 사용중지(2개소–1,300㎥) : 기자촌(강북), 봉천1(암사)
구 의	8	15,600	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			성북1	2,000	성북2고구	2,000	성북2저구	2,000
			인 수	2,000	정릉3	1,000	정릉4	1,000
			종암1	4,000	평창1	1,600
암 사	5	6,800	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			혜 명	1,000	봉천1	800	봉천11소	500
			신림2	2,500	신림9	2,000
강 북	5	5,600	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			기자촌	500	삼 우	4,000	자하문	200
			홍은3	400	홍 제	500

4. 水系別 三次 配水池 現況

수계별	계		3 차 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	1	150
강 북	1	150	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			평창2	150

5. 水系別 有人加壓場 現況

수계별	개소	유 인 가 압 장
계	9	∙ 신설 : 삼성(배)
광 암	1	가압장명	가압장명
		삼성(배)
구 의		가압장명	가압장명
뚝 도	2	가압장명	가압장명
		대현산(배)	만 리
영등포	1	가압장명	가압장명
		우장산(배)
암 사	3	가압장명	가압장명
		노량진(배)	낙성대(배)
		우면산
강 북	2	가압장명	가압장명
		백련(배)	북악터널(배)

6. 水系別 無人加壓場 現況

구 분	소 계					가 압 장 명(무인)
	계	무 인 가압장		증압장		무인가압장			증압장
계	187		54		133	∙ 변경(무인->증압) : 남산			∙ 신 설(2) : 도곡2, 대치(암사) ∙ 폐 쇄(2) : 필동1, 필동2(뚝도), 봉천1(암사)
광 암	5		2		3	거 마	오금(배)		가락1	가락2	장 지
구 의	5		2		3	아차산(배)	용마(배)		휘경A	휘경B	청량리
뚝 도	34		12		22	삼 청	혜 명	약 수	명 륜	낙 산	만 리	필 동	무 악
						낙 산	효 자	도 원	신 당	장 충	신 교	무악2	남 산
						보 광	경 내	보광(배)	남산1	남산2	연화봉	삼 선	동 숭
						현 행	와우산	노고산(배)	봉 원	성산1	청 암	금 화	옥 수
									응 봉	응봉2
영등포	18		7		11	증산(배)	신 정	화곡(배)	목동131	등 촌	법 무	신 월	해 운
						온 수	개 봉	금천(배)	육 본	성 아	오류1	오류2	궁 동
						법 원			동 일
암 사	44		9		35	상도3	대방(배)	상도(배)	서울대	봉천9	사당3	사당5	상도5
						신림6(배)	봉천11(배)	방배(배)	봉 현	신대방	신림3	신림7	신림10
						내 곡	일원본	반포(배)	신림2	달마사	구 룡	국민단지	궁마을
									논현1	논현2	논현3	도곡	방일초등
									방죽1	삼 성	서 초	형 촌	역삼1
									역삼2	자 곡	쟁 골	송 동	세 곡
									역삼3	도곡2	대 치	천 호	명 일
강 북	81		22		59	평창1	평창2	정릉4	구 기	종 암	석 관	월 곡	정릉배밭A
						성북2	성북2-2	종 암	정릉배밭B	정릉배밭C	정릉배밭D	서 경	청 운
						인 수	월곡(배)	북 악	성북1	북가좌2	불 광	창천1	홍 제
						진 관	불광(배)	창 천	독박골1	독박골2	홍제2	홍제4	응암2
						홍은3	녹 신	미 아	연 희	진관사	홍은1	자하문	송죽원
						상 계	수 유	우 이	성산2	상 암	약수사	정원1	정원2
						번 동	쌍문1	쌍문2	응암3	기자촌3	백 련	이 문	경 희
						중 계			4.19	도 봉	무수골	미아1	미아2
									미아3	방 학	번 동	상계4	상계5
									상계군	쌍 문	쌍문4	수 유	월계1
									월계2	창 동	우이1	우이2	수락산
									삼각산	벽 산	쌍문1	중 계