1. 서울 중랑물재생센터

□ 시설개요

시설개요
시 설 명	중랑물재생센터
시설위치	서울시 성동구 차장터 5길10 (송정동 73번지)
시설구분	공공시설		○	민간시설
시설설치자	서울특별시		작성자	박 한 수	전화번호	02-2211-2582
처리대상 (처리용량)	합계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	기타
	5,112톤/일	톤/일	톤/일	4,748톤/일	톤/일	364톤/일
소화조 용량	153,162㎥	소화조 내 체류일수	30일	가동개시 년․월․일		1976.4
				연간 가동일수(* 설계기준)		365 일
운영인원	161 명			운영자 평균 근무년수		2.8 년

※ 위탁관리시설  인원포함

□ 사 업 비

(단위 : 백만원)

사 업 비
총사업비 및 재원별 예산	계 (총사업비)	370,880
	국 비	소계				환경부				타부처
	지 방 비	소계	370,880			시․도비		370,880		시․군비
	민간자본
	기 타
사업비 소요내역	계	370,880		부지 매입비			시설비		370,880		기타

※ 하수처리장 전체 예산

□ 추진경과

시설설치 사업 추진경과
년․월․일	추진내용	년․월․일	추진내용
1976.09	제1처리장(15만톤/일) 준공	1991.11	정화조처리시설(1000㎘/일) 준공
1976.12	분뇨처리시설(800㎘/일) 준공	1992.12	제3처리장(25만톤/일) 준공
1979.12	제2처리장(21만톤/일) 준공	1997.12	제4처리장(25만톤/일) 준공
1988.06	제3처리장(75만톤/일) 준공	2007.10	고도처리시설(41만톤/일) 준공
1991.06	제1처리장(10만톤/일) 증설	2009.02	#3고도처리 및 시설현대화사업 추진 중

□ 유기성폐자원 처리현황

(단위 : 톤/년)

유기성 폐자원 처리량
구 분	계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	분뇨․정화조
2009	1,866,029			1,733,169		132,860
2010	1,545,410			1,394,665		150,745
2011	1,574,995			1,385,622		189,373
2012	1,445,624			1,278,122		167,502
2013	2,714,377		78,011	1,269,326		224,505

□ 유기성폐자원 에너지 이용현황

가. 바이오가스 생산․이용현황

연도별 가스 생산 및 이용량
구 분	연간 가스 생산량 (S㎥)	연간 가스 이용현황(S㎥)				자체 이용한 가스의 용도
		발전에 사용한 가스량	외부에 판매한 가스량	자체 이용한 가스량	기타 단순 처리량
2009	29,625,597			23,743,513	5,882,084	소화조 가온 및 건조기 보일러용
2010	29,624,040			24,498,542	5,125,498
2011	29,716,720			25,851,089	3,865,631
2012	29,758,480			26,756,040	3,182,440
2013	30,651,660			24,746,212	5,905,448

나. 발전시설 및 전기 생산․이용현황

시설규모 및 전기 생산․이용현황
구 분	발전시설 용량(kW/h)	연간 전기 생산량(MW)	연간 전기 이용현황
			외부 판매량 (MW)	외부 판매금액 (천원)	자체 사용량 (MW)
2009	3,600
2010	3,600
2011	3,800	319.6			319.6
2012	4,000	480.1			480.1
2013	4,000	480.0			480.0

※ 소화가스+경유 겸용발전기 3,600Kwh(1,200x3기, 비상용), 태양광발전시설 400Kwh

다. 가스이용시설 및 가스 판매현황

시설규모 및 가스판매 현황
구 분	가스공급시설 용량 (S㎥/분)	연간 가스판매량 (S㎥)	연간 가스판매 수입 (천원)	판매처
2009
2010
2011
2012
2013

□ 부산물 발생 및 처리현황(2013)

(단위 : 톤/년)

구 분			슬러지(고형물)	폐액(폐수)	기타 부산물	비 고
발 생 량			183,757		2,639
처 리 량 계			183,757
처리방법별 처리량	재활용	소 계
		퇴비화
		사료화
		액비화
		기타(연료화)	95,862
	해양배출
	육상처리	소 계
		고 화
		건 조
		소 각			2,639	협잡물
		매 립
		기타(고화처리)	87,894

□ 시설운영비 현황

(단위 : 천원)

연도별 운영비 현황
구 분	계	인건비	수도광열비	수선유지비	재료비	위탁관리비	기타
2009	43,088,923	10,337,649	8,542,742	12,133,052	2,866,156	953,333	8,755,357
2010	42,993,969	9,661,617	9,308,018	10,382,179	4,063,842	909,334	8,668,979
2011	39,699,000	9,858,000	9,339,000	8,197,372	4,227,004	2,002,900	6,074,724
2012	47,413,940	10,407,542	11,191,761	11,330,848	3,724,112	1,712,737	9,046,940
2013	49,914,055	11,913,217	14,944,253	11,054,254	4,261,329	1,903,140	5,837,862

※ 하수처리장 전체 운영비 : 49,914,055천원

□ 설치․운영상 애로사항 및 대책 현황

문제점 및 대책 현황
애로사항
대책 및 추진현황

□ 현장사진 및 공정도 등

가. 현장사진

나. 공정도(제2처리장)

다. 공정도(제3.4처리장)

라. 분뇨, 정화조처리시설 계통도