문서번호	노동정책과-1374
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	노동복지팀장	노동정책과장

2013년 서울시근로자복지관 운영

보조금 정산 검토 결과 보고

2014. 2.

경 제 진 흥 실

(노동정책과)

2013년 서울시근로자복지관 운영

보조금 정산 검토 결과 보고

쾌적한 복지공간의 기능을 유지하고 근로자복지관의 노후된 시설물을 보수하기 위해 위탁단체(한국노총)에 지원한 보조금 집행이 완료되어 정산 검토 후 이에 대한 결과를 보고 드림

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업기간 : 2013. 1월 ~ 12월

□ 지원대상 : 서울시근로자복지관(한국노총 서울지역본부)

□ 대상사업 : 서울시근로자복지관 시설보수공사

□ 지원예산 : 31,800천원

□ 지원근거

□ 서울특별시 근로자복지시설의 설치 및 운영에 관한 조례

□ 서울시근로자복지관 관리운영 위탁협약서 제8조

Ⅱ		사업비 정산

□ 총 괄

(단위 : 원)

연번	구 분	교부금액	집행액	집행잔액
	총 계	31,350,000	31,350,000	-
1	3층 소화전 배관공사 등	8,360,000	8,360,000	-
2	지하 기계실 방수 및 도장공사 등	19,690,000	19,690,000	-
3	기계실 냉·온수기 세관공사 등	3,300,000	3,300,000	-

□ 세부사업별 집행내역 : 붙임 참조

Ⅲ		검토 결과

□ 서울시근로자복지관에서 제출한 종료사업 건에 대한 사업비 정산서를 검토한 결과 사업목적 및 용도에 맞게 적정하게 집행되었음

□ 집행금액과 지출관련 증빙서류를 확인결과 이상 없이 집행됨

Ⅳ		행정 사항

□ 발생이자 세외수입 조치

□ 발생이자 : 2,457원(7원 절사)

□ 세무과 세외수입 고지서 발급 의뢰 후 납부

(단위 : 원)

예산액	교부금액	집행액	집행잔액	발생이자
31,800,000	31,350,000	31,350,000	-	2,457

붙 임 : 1. 세부사업별 집행내역 1부.

2. 지출증빙자료 1부(별첨).  끝.

【 붙임 1 】

□ 보수공사 세부산출 내역

(단위 : 원)

예산과목	공사명	금액	비고
민간대행사업비	합 계	31,350,000
	○ 3층 소화전 배관공사 ○ 5층 강당창호 천장 공사 ○ 3·4층 화장실 세면기·소변기 교체공사 ○ 산업폐기물 처리 ○ 부가가치세	1,800,000 2,700,000 2,800,000 300,000 760,000	(주) 이레소방 시설공사
	소 계	8,360,000
	○ 지하 기계실 방수 및 도장공사 ○ 지하 전기실 바닥 타일공사 ○ 지하, 옥상 물탱크 청소 및 도색 ○ 공과 잡비 ○ 부가가치세	10,300,000 3,450,000 2,600,000 1,550,000 1,790,000	(주) 파주공사
	소 계	19,690,000
	○ 기계실 (보일러 냉동기) 세관공사 ○ 부가가치세	3,000,000 300,000	(주) 세강냉열
	소 계	3,300,000