2013년 온실가스 목표 미달성 사유 및 향후계획

< 상수도연구원 >

□ 온실가스 배출 목표 미달성 사유

○ 연구원 특성상 실험장비 증가

○ 2013년도 겨울 한파로 인한 난방가동시간 증가

□ 문제점

○ 실험장비 증가 및 24시간 가동

○ 청사건물 창문 과다 및 외창으로 설치 됨

□ 향후 대책 및 계획

○ 실험실 장비 효율적 사용 유도

○ 청사내 창문 보온 비닐 시공