온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(전농119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2007~2009	2013년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 31,170Kwh	전기 : 29,611Kwh	전기 : 1,559Kwh
	가스 : 8,025㎥	가스 : 7,623㎥	가스 : 402㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2013년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2007년	2008년	2009년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	3146	2968	2827	2,980	2,471	-17	-17
	1796	1517	1431	1,581	1,383	-12	-12
02월	2613	2794	2368	2,592	2,145	-17	-17
	1234	1615	1221	1,357	1,070	-21	-21
03월	2683	2421	2427	2,510	2,402	-4	-13
	1456	733	747	979	1,047	6	-10
04월	2533	2118	2064	2,238	2,237	0	-10
	610	308	691	536	408	-24	-12
05월	2435	2104	1971	2,170	2,258	4	-7
	312	233	135	227	100	-55	-14
06월	2880	2169	2017	2,355	1,948	-17	-9
	56	69	41	55	48	-12	-14
07월	3861	3193	2364	3,139	2,100	-33	-13
	47	44	35	42	31	-26	-14
08월	4687	2926	2766	3,460	2,489	-28	-16
	51	40	40	44	30	-31	-14
09월	2536	2146	1938	2,207	1,826	-17	-16
	119	44	49	71	62	-12	-14
10월	2429	1970	2199	2,199	1,966	-10	-15
	636	432	289	452	485	7	-12
11월	2432	2157	2560	2,383	2,142	-10	-15
	1286	1222	943	1,150	1,261	10	-9
12월	2813	2646	3349	2,936
	1670	1320	1605	1,532
합계	35,048	29,612	28,850	31,169	23,984
	9,273	7,577	7,227	8,026	5,925

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성