2013년 12월중 소방정보통신장비 점검결과

마포소방서

구 분 시 설 별			보유수	점검수	점검결과	주요결함사항	조치사항
계			775	775	고장3외 양호함
유선통신망	교 환 기		4	4	양 호 함
	단말기(전화기)		121	121	양 호 함
	119신고접수장치		1	1	양 호 함
	방 송 장 비		7	7	양 호 함
	영 상 장 비		1	1	양 호 함
	비상소집동보장치		1	1	양 호 함
	모사전송기(fax)		13	13	양 호 함
	다중녹음장치		1	1	양 호 함
	비상전원장치		8	8	양 호 함
	전화회선	119	10	10	양 호 함
		전용	72	72	양 호 함
		일반	40	40	양 호 함
		소방	98	98	양 호 함
무선통신망	기지국	UHF	5	5	양 호 함
		VHF	1	1	양 호 함
		A-TRS	7	7	불용예정	불용예정	사용중지
		D-TRS	6	6	양 호 함
	이동국	UHF	35	35	양 호 함
		VHF	1	1	양 호 함
		A-TRS	22	22	불용예정	불용예정	사용중지
		D-TRS	24	24	양 호 함
	휴대국	UHF	89	89	고장3외 양호함	- GP338(1777, 1778) - GM338(0513)	상황실보관
		A-TRS	53	53	불용예정	불용예정	사용중지
		D-TRS	62	62	양 호 함
		무선헤드셋	42	42	양 호 함
	MDT(DATA)		29	29	양 호 함
	원격단말기		3	3	양 호 함
	핸 드 폰		19	19	양 호 함
기타사항			[고장내역] ① 상황실보관(GP338 : 1777, 1778)수리불가로 불용 예정(구. 구조대) 고장2대 ② 고장 2건(수리불가 1건) - 염리구급차 차량용 UHF무전기(GM338 - 0513) 액정파손 ⇒ 유지보수팀에 A/S입고 조치하였으나 수리불가로 소견서 첨부하여 불용처분 예정임 ③ 유 ․ 무선 소방통신장비 정기점검 : 2013. 12. 16(월) ~ 18(수) - 양호

점검자 : 남창수, 이광한, 유정하