Ⅰ. 수도사업자운영·관리 카드

□ 구의정수센터 일반현황

수도 사업자명	서울특별시				주소		서울시 광진구 광나루로 571 (전화 : 02-3146-5443)
급수현황	총인구 (행정인구)				보급률 (%)				급수인구					급수량원단위 (LPCD)						일평균급수량 (㎥/일)					유효율 (%)
	587,964				100%				587,964											184,385					97.8
시설개요	구분								정수장								취수장						배수지
	개소				가동				1								2						2
					운휴
	시설용량 (㎥/일, ㎥)				가동				250,000								850,000						180,000
					운휴
	광역배분량								㎥/일
운영인력	계		일 반 직												기 능 직									연구직		전문직	청경	일용
			소계	행정		토목	기계	전기		화공		환경	기타		소계	수질		화공	전기		기계	기타
	정원	101	42	5		4	5	4		7		2	15		39				19		6	14		2		1	17
	현원	82	35	6		4	3	3		6		2	11		26			1	9		14	2		2		1	17	1
평가결과	문 제 점										개선지시 사항											조치결과
평가등급

□ 구의정수센터 정수시설 현황

정수장명	구의아리수정수센터	주소	서울시 광진구 광나루로 571 (전화 : 3146-5443 )
시설개요	정수시설용량	250,000 ㎥/일			취수시설용량			850,000 ㎥/일
	정수처리방식	□ 소독만의 방식 □ 완속여과 ■ 급속여과 □ 고도정수처리 □ 막여과 □ 기타여과 (FA 등) □ 복합 (완속+급속 등 공정에 따라 명기)
	수 원	표류수	한강			복류수			-
		지하수	-			호소수			-
	급수구역	4개구 29개동
	상수원보호구역	면적		6,453㎢
		취수장과의 거리		구의취수장 2.1km			강북통합취수장 15.9km
	배출수처리시설	■ 배출수지, ■배슬러지지, ■ 회수조, ■ 농축조