■ 가스시설 안전관리 추진실적 보고( 1/4분기)

◇ 고압가스 CNG ․ LPG충전소 안전교육(위험물안전팀장 매월 1회)

	담당 센터	순찰대상	순 찰		순 찰 결 과		1/4분기 순찰실적 (위험물안전팀장)
			횟수 (회)	인원 (명)	지적 건수	지적내용	횟수 (회)	지적 건수	지적내용
1	방이	920공구 (석촌역- 올림픽공원남4문)				해당없음
2	방이	921공구 (올림픽공원남4문- 5호선 올림픽공원역)
3	잠실	919공구 (삼전동 잠실병원앞 ~8호선 석촌역)
4	잠실	제2롯데월드 (롯데슈퍼타워)
5	잠실	석촌동 앞 (지하철 9호선 공사 구간)
6	운동장	917공구 (삼성동171-잠실동10)
7	운동장	9호선 918공구 (아시아선수촌~잠실병원)
8	가락	한화오벨리스크 (문정동 397-11)
9	가락	가락시장 현대화사업 (가락동 600)
	계	10개 대상

※ 대형공사장 9개 대상(변동성이 있음) 중 지하철 굴착공사장은 5개소임.

	교 육 내 용	일 시	교 관	참석인원(명)	비 고
1월	해당없음
2월
3월
계

◇ 다중이용업소 소방안전교육(홍보교육팀 다중업소 교육 시)

◇ 굴착공사장 안전교육

	대 상 처	119안전센터장(순찰시 교육)		위험물안전팀장		e-mail 발송 (분기 1회)
		현지방문교육	참석인원(명)	현지방문교육	참석인원(명)
1	920공구 (석촌역-올림픽공원남4문)	12	52
2	921공구 (올림픽공원 남4문- 5호선 올림픽공원역)	12	64
3	919공구 (삼전동 잠실병원앞 ~8호선 석촌역)
4	917공구 (삼성동171-잠실동10)
5	9호선 918공구 (아시아선수촌~잠실병원)
계	5개 대상	24	116	0	0	0

	대 상 처	현지방문교육 (매월1회)	교 관	참석인원(명)	교육내용
1	코원에너지서비스(주) 송파1CNG충전소	해당없음
2	송파CNG 충전소
3	코원에너지서비스(주) 송파공영제2CNG충전소
4	오금가스(LPG)충전소
5	홍익에너지 (석촌동 183-1)
6	강동엘피지충전소 (잠실동336-9)
계	5개 대상	0		0

◇ 고압가스 CNG ․ LPG충전소 안전교육(위험물안전팀장 매월 1회)