(2014)년도 에너지사용량 신고서
기관(업체)명	서울특별시 상수도사업본부 구의아리수정수센터				사업자등록번호	207-83-00244
대표자명	권오식				법인등록번호	**************
소재지	본 사	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)			전화번호	02-3146-5476
	사업장	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)			전화번호	02-3146-5476
에너지 관리자	부 서	정수시설과	성 명	노성제	전화번호	02-3146-5476
	직 위	주무관	E-Mail	nsj@seoul.go.kr	F A X	02-3146-5409

구분	에너지원	단위	(2014)년도 사용량 실적										2015년도 사용량 계획
			고유단위					toe					고유단위					toe
			1분기	2분기	3분기	4분기	계	1분기	2분기	3분기	4분기	계	1분기	2분기	3분기	4분기	계	1분기	2분기	3분기	4분기	계

연료	경유	kl	6				7	6				6					1					1
	도시가스(LPG)	천㎥
	소계	toe						6				6										1
전력	수전전력	MWh	4,804	5,214	5,135	3,859	19,012	1,105	1,199	1,181	888	4,373	7,000	7,500	7,500	7,500	29,500	1,610	1,725	1,725	1,725	6,785
	계	toe						1,111	1,199	1,181	888	4,379						1,610	1,725	1,725	1,725	6,786

「에너지이용합리화법」 제31조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제27조에 따라 에너지사용량을 아래와 같이 신고합니다.

신고인

2015년 01월 21일

구의아리수정수센터 소장 권오식

(인)

에너지관리공단 이사장

귀하

1. 에너지 사용실적 및 계획

주) toe(tonnage of oil equivalent)란 「에너지법 시행령」 제15조제1항에 따라 석유를 중심으로 환산한 단위를 말한다.

1/5

구분	분기	대책사항	공정 및 설비	에너지원	절감량		절감액 (천원)	투자비(천원)		투자완료
					고유단위	toe		융자	자체	년	월

2014 년도 절약 실적	1	불필요개소 소등	전기	전기	7.50MWh	1.73	818	0	0	2014	01
		유류-전기	열사용	전기	.50MWh	.12	1	0	0	2014	09
	2	불필요개소 소등	전기	전기	7.50MWh	1.73	818	0	0	2014	01
		유류-전기	열사용	전기	.50MWh	.12	1	0	0	2014	09
		절전형조명설비개체	전기	전기	69.00MWh	15.87	7,521	0	92,736	2014	11
		최대전력관리장치 설치	전기	전기	1.00MWh	.23	1	0	11,800	2014	12
		조명제어시스템도입	전기	전기	1.00MWh	.23	1	0	158,827	2014	12
2015 년도 절약 계획	1	불필요개소 소등	전기	전기	7.50MWh	1.73	818	0	0	2015	01
	2	절전형조명설비개체	전기	전기	50.00MWh	11.50	5,450	0	70,000	2015	12

2. 에너지절약 실적 및 계획

2/5

설비명	형식	용량	단위	대수	2014년도 에너지사용량			설치 연도	효율 (%)	용도
					에너지원	사용량
						고유단위	toe

전기사용	전기	기타일반펌프	870	㎾	2				2012	86
	전기	기타일반펌프	450	㎾	2				2012	83
	전기	기타일반펌프	640	㎾	2				2012	86
	전기	기타일반펌프	315	㎾	2				2012	81
	전기	기타일반펌프	640	㎾	2	전력	0MWh	0	2014	86
	전기	기타일반펌프	315	㎾	2	전력	0MWh	0	2014	81
수송	수송	배기량-소형(1.6미만)	5	인승	1	가스기타	.52toe	1	2013	14	여객용
	수송	1톤이하	6	인승	1	경유	.683kl	1	2011	10	화물용
	수송	배기량-대형(2.0이상)	12	인승	1	경유	.349kl	0	2014	10	여객용

3. 주요 에너지사용설비 현황

주1) 열ㆍ전기사용설비의 경우 해당설비군의 에너지사용량이 총 에너지사용량의 5%이상인 설비만 기재합니다.
주2) 보일러, 요(窯), 로(爐)는 반드시 기재합니다.

3/5

발전방식	용량(㎾)	총발전량(㎿h)	2014년도 에너지사용량			설치년도
			에너지원	사용량
				고유단위	toe

비상용-발전전용-엔진	600		경유	0kl	0	2012

비상용-발전전용-엔진	85		경유	kl		2003

계약전력(kW)	최대부하(kW)	용량(kVA)	대수	설치년도

8,590	8,590	9,000	2	2012

4. 발전설비

5. 주요 수·배전용 변압기

4/5

대지현황	대지면적(㎡)	170,826		시설면적(㎡)		12,717
건물현황	준공년도	1974	층수(층)	지상 : (4)층		건축면적(㎡)	1,188
				지하 : (0)층
	연면적(㎡)	3,728	난방면적(㎡)	1,514		냉방면적(㎡)	1,514
단열현황	구분	지붕	전후벽	측벽	바닥	창문
	단열두께(㎜)	55	55	50	55	이중창율(%)	100
냉/난방현황	연간난방일수(일)		90	평균난방 실내온도(℃)		18.
	연간냉방일수(일)		90	평균냉방 실내온도(℃)		26.
냉/난방방식	난방방식		12	냉방방식		41
절약형설비

제품명	세부 제품명	단위
			생산 능력	생산량	연료 (toe)	전기 (㎿h)	생산액 (백만원)	연료비 (백만원)	전력비 (백만원)	생산량	연료 (toe)	전기 (㎿h)

6. 대지 및 건물현황

7. 제품별 에너지사용실적 및 계획(해당 사업장만 기재합니다)

5/5