[별첨 #2] 장염바이러스 정도평가 시험 결과표

검체 및 시약 수령일자:    2014년  10월  22일

실험 수행일자:    2014년 10월 23일

결과 회신일자:    2014년 11월  4일

기관명:   서울시보건환경연구원

실험자:  성명     승 현 정

확인자:  성명     조 석 주

시료명	1)병원체 명					2)유전형		3)최종결과
	NoV	RoV	AdV	AsV	SaV	Group	Type
S14-1	V					GII	GII.3	Norovirus GII.3
S14-2								음 성
S14-3	V					GII	GII.4	Norovirus GII.4
S14-4			V					Adenovirus
S14-5	V					GII	GII.6	Norovirus GII.6
S14-6		V						Rotavirus
S14-7	V					GII	GII.3	Norovirus GII.3
S14-8		V						Rotavirus

* NoV: Norovirus, RoV: Rotavirus, AdV: Adenovirus, AsV: Astrovirus, SaV: Sapovirus

* 실험에 필요한 양성, 음성 대조군은 사용하는 키트에 동봉된 시료를 사용하십시오. Norovirus 유전형 확인을 위한 Conventional RT-PCR 양성 대조군은 시료와 함께 동봉한 RNA를 사용하십시오. Adenovirus, Rotavirus용 음성대조군은 멸균 PBS를 사용하십시오.

* 염기서열 확인을 위해 수행한 Conventional PCR 결과는 아래의 양식에 따라 전기영동 사진을 첨부하여 주십시오.

1) 1차 검사결과 확인된 병원명에 ‘V'로 명기하십시오

2) Norovirus의 경우 유전형에 대해 명기하십시오. Group은 GI~GV까지 유전자 그룹을 명기하시고, type에는 염기서열 확인을 통해 결정된 유전형을 명기하십시오

3) 최종결과에는 검체에 대한 최종 결과를 입력하십시오. 예) Norovirus GII.4

Conventional RT-PCR (Norovirus) 결과

PCR 전기영동 사진 첨부
GI
GII	5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lane1		100bp DNA Ladder	Lane7	S14-4
Lane2		Positive control	Lane8	S14-5
Lane3		Negative control	Lane9	S14-6
Lane4		S14-1	Lane10	S14-7
Lane5		S14-2	Lane11	S14-8
Lane6		S14-3	Lane12

5  1    2     3     4    5     6    7     8    9     10   11

* 양성 및 음성 대조구 (각 1개) 함께 검사 수행 할 것.

* 전기영동 사진은 정도평가 결과 평가를 위해 필요하므로 반드시 첨부 할 것.