2014년도 기상관측표준화 품질관리계획

【 기관명 : 서울시  담당부서명 : 기후대기과  담당자 : 권용학 】

1. 2013년도 추진실적

1) 기상측기 및 관측시설 개선

◦ 관측장비의 수평, 통신상태, 관리상태 등 점검(26대)

◦ 일사, 일조계 검정(남산, 서초, 노원, 은평, 강동지점) : 합격

◦ 기상측기 교체(송파지점 습도감지기) : 1개

2) 기상관측환경의 개선 및 관리

◦ 해당없음

3) 기상관측업무 종사자의 교육 및 훈련

◦ 2013년 기상관측표준화 온라인과정(40시간) 이수(1명) : 제1기(8. 16 ~ 10. 6)

4) 기타 사항

◦ 자동기상관측시스템(AWS) 유지보수

- 기 간 : 2013. 3. 1 ～ 2014. 2. 28

- 대 상 : 자동기상관측지점 26개소 및 DB서버, WEB서버 유지관리

- 내 용 : 정기점검 6회, 장비고장 수리 및 교체

2. 2014년도 추진계획

1) 기상측기 및 관측시설 개선

- 장비 보유수(단위 : 대)

기관명	관리기관	총계	AWS
			강수량, 풍향, 풍속, 온도, 습도계	일사․일조계
서울시
	서울시청	26	26	5

※ ‘온도계 등’은 AWS, 강수량계, 풍향․풍속계, 대기오염측정장비를 제외한 측기수 기재

※ ‘대기오염’은 지자체의 보건환경연구원이 보유하고 있는 대기오염 관측망에 포함된 기상관측장비를 말함.

- 장비교체, 검정, 시설개선 등에 관한 사항

기관명	지점명	교체 (개소)	신설 (개소)	이전 (개소)	측기검정 (개소)	바람막이설치 (개소)	유지보수 (개소/예산)	중복 해소 (개소)	예산 (백만원)
서울시청	26개 지점	-	-	-	26	-	26/41	-	62

2) 기상관측환경의 개선 및 관리

- 관측시설 주변 환경개선 등에 관한 사항

기관명	지점명	울타리 설치 (개소)	잔디식재 (개소)	관측환경조성 (개소)	실외기 바람막이설치 (개소)	장애물제거 (개소)	예산 (백만원)
서울시청	26개 지점	-	-	-	-	-	-

3) 기상관측업무 종사자의 교육 및 현장교육 의뢰 등

- 기상관측업무 종사자 교육(예정) : 1명

4) 기타 사항 등

- 자동기상관측시스템(AWS) 유지보수 계약(예정)

∘ 기 간 : 2014. 3. 1 ～ 2015. 2. 28

∘ 대 상 : 자동기상관측지점 26개소 및 DB서버, WEB서버 유지관리

∘ 내 용 : 정기점검 6회, 고장 장비 보수 및 교체(수시)

3. 기타 요구사항

- 기상측기 검정비 인하 요망

∘ 소량측기의 검정비는 현행의 검정비가 합당

∘ 서울시청은 측기가 26개소로 정기적인 검정비가 많이 소요되므로 다량 검정시에서는 인하를 검토하여 주시기 바랍니다. (‘14년 검정비 21백만원)