2014. 소방장비 확인점검 수검표

양천소방서

(신월119안전센터)

목  차

1. 운전원 현황

2. 차종별 보유 현황

3. 소방장비 현황

가. 진압장비

나. 구조장비

다. 구급장비

라. 측정장비

마. 보호장비

바. 보조장비

사. 기타장비

4. 통신장비 보유 현황

5. 문제점 및 대책

6. 장려사항

7. 건의사항

1. 운전원 현황                                    2014. 5. .현재

면허종별	계 급 별	인 원			비 고
		정 원	현인원	과부족
계		9	9
1종대형	소방위	3	3
1종대형	소방장	4	4
1종대형	소방교	0	0
1종대형	소방사	2	2

2. 차종별 보유현황

차종별	대수	차량번호	서 별 관리번호	제작사	차대번호	등록일자	사용 년월	사용부서	비고
계	4
현대마이티	1	99노 7938	양천23호	에프 원텍	kmfga17hp dc255317	'13.11.4	7개월	신월
기아물탱크	1	서울81 머1637	33호	삼일	KNTLIFUC12S000003	'02. 03. 18	12년 2개월	〃
현대스타렉스	1	70고9350	6-4호	성우	KMJWS37JBAU247341	‘10. 06. 25	3년 11개월	〃
이륜	1	양 천 바1569	양 천 1-4호	대림	KMYSA7ADS8CO04656	‘08. 05. 08	6년 1개월	〃

3. 소방장비현황

가.진압장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수											비고
				소계	04이전	05	06	07	08	09	10	11	12	13
계		237		237	160	18	13	1	1	7	10	23	0	4
진압 장비	동 력 소 방 펌 프	1		1	1
	소 화 기	1	1.5kg	1		1
		3	3.3kg	3								3
	소방호스	184	65mm	111	80	12	8			2	4	5
			40mm	73	42	5	5			2	4	15

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수											비고
				소계	04이전	05	06	07	08	09	10	11	12	13
진압 장비	흡 수 관	2		2	2
	돌진관창	1	40MM	1	1
	홈 관 창	2	65MM	1	1
			40MM	1	1
	고성능홈관창	1	40MM	1	1
	무반동관창	2	65MM	2	2
			40MM
	분무관창	4	65MM	2	2
			40MM	2	2
	자외선 감지관창	2	65MM	1	1
			40MM	1	1
	피스톨관창	5	65MM	3	1			1			1
			40MM	2	1						1
	스탠드파이프	3	65MM	3	3
	스 파 나	5	65․40MM겸용	5	5
	다용도소 화전개폐기	1	1110MM	1	1
	다기능 소화전렌치	1	445MM 지상용	1	1
	싹쓸이산불진화기	1	셋트	1					1
	탐조 등 (연기투시렌턴겸용)	2	개	2						2
	탐조등	1	H-Gear 43W	1										1
	소형렌턴	3	Qu-1V	3										3
	무손상 도어록 개방장치	1	개	1						1

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수											비고
				소계	04이전	05	06	07	08	09	10	11	12	13
진압 장비	양용숫카프링	1	65MM
	양용암카프링		65MM	1	1
	와이형카프링	3	65/40MM	3	3
	이경유니온카 프 링	1	65․40MM아 답 타	1	1
	특수양용 암카프링	2	75․65MM	2	2
	수막형성관창	3	40MM	3	3
	결합금속구	2	65MM	1	1
			40MM	1	1

나.구조장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수										비고
				소계	04이전	05	06	07	08	09	10	11	12
계		22		22	13	1	1					4	3
구조 장비	유압구조장비	1	소형	1	1
	동력절단기	1	patner (K1200)	1		1
	소화용도끼	2		2	2
	소화용사다리	2	단식․복식	2	2
	전동드릴	1	현관문개방기	1			1
	휴대용 콤비틀	1	유니툴 (수동)	1	1
	만능도끼	4	Pelitepince	4	4
	도어 오프너	1	수동	1	1
	라이트 라인	1	100m	1	1
	이동형 집수기	1		1								1
	휴대용 검전기	1		1								1
	내수면 수난구조장비세트	1		1								1
	체인톱	1	허스크바나 353E	1								1
	드라이버세트	1		1									1
	개인로프	1	100m (7mm)	1									1
	구조용 로프	1	100m (11mm)										1

다.구급장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수										비고
				소계	04이전	05	06	07	08	09	10	11	12
계		107		107	19		6	5	2	3	29	27	13
구 급 장 비	기도유지장비	2	구강기도유지기	2								2
		2	비강기도유지기	2								1	1
		1	후두경세트	1							1
		10	후두마스크	10								10
	백밸브마스크	8		8							2		6
	포켓마스크	9		9							9
	자동식 산소소생기	1	고정용(8ℓ)	1							1
		1	휴대용(2ℓ)	1							1
	심실제세동기	1		1							1
	심전도기록장치	1		1	1
	지혈대	5		5							5
	쇼크 방지용바지	2		2				2
	목고정장치	6		6							3	3
	머리고정대	1		1	1
	척추고정판	1		1	1
	구출고정대	1		1	1
	분리형 들것	1		1	1
	공기부목	1		1	1
	진공부목	1		1					1
	철사부목	2		2	2
	견인부목	1		1	1
	알류미늄부목	2		2			2
	패드부목	2		2	1							1

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수										비고
				소계	04이전	05	06	07	08	09	10	11	12
구 급 장 비	화상용시트	4		4								2	2
	화상용붕대	2		2	1						1
	약품상자	1		1	1
	기초인명 소생용가방	1		1	1
	차량소독기	1		1							1
	자외선소독기	1	자동식	1	1
	주 들 것	1		1							1
	보조들것	1	1/2접이들것	1			1
		1	응급형소형들것	1							1
	혈 압 계	5		5	1			1				2	1
	손 전 등	1		1	1
	체 온 계	2		2			1			1
	검안라이트	9	휴대용	9								6	3
	청 진 기	2		2	1						1
	혈당측정기	2		2	1		1
	구급용카메라	1	자동식
			디지털	1				1
	충전식 흡입기	2		2	1					1
	산소농도측정기	2		2						1	1
	CPR보드	1		1			1
	녹취기	1		1					1
	상반신 마네킨	1		1				1
	상반신 마네킨	1		1				1
	소형들것	1		1							1
	휴대용 소독기	1		1							1

라.측정장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수										비고
				소계	04이전	05	06	07	08	09	10	11	12
계		4		4	4
측정 장비	조 도 계	1		1	1
	가스누설탐지기	1	XP-702S	1	1
	스 프 레 스 파일러미러	1		1	1
	휴대용저울	1		1	1

마.보호장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수										비고
				소계	04이전	05	06	07	08	09	10	11	12
계		179		179	61	1	4		61	22	13		17
보호 장비	공기호흡기	36	신 형	36					34	1			1
	공기호흡기 예비용기	32	신 형	32					27	2	3
	보조마스크	26		26	15					6	5
	공기호흡기 면체	34		34	0					13	5		16
	확성방독면	10		10	10
	방 독 면	3	구급대용	3	3
	방 열 복	4		4	4
	방 화 복	34	비간부용	33	29		4
			간 부 용	1		1

바.보조장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수										비고
				소계	04이전	05	06	07	08	09	10	11	12
계		26		26	18						1	7
보 조 장 비	수중펌프	1	1.5HP	1	1
	연기배연기	1	718G4	1	1
	연기투시랜턴	14		14	7						1	6
	백야조명등	1		1	1
	휴 대 용 제논탐조등	1	KS-50XE	1	1	고장,2001년도 업체 부도로 수리불가
	용기보관대	1		1	1
	소방호스보 관 대	1		1	1
	방 수 화 건 조 기	1		1	1
	공기충전기	1	300Kg/cm2	1	1
	산소발생 공기정화기	1		1	1
	발 전 기	1		1	1
	고압에어콤프레샤	1		1	1
	이동용집수기	1		1								1

4. 통신장비 보유현황

가. 무 전 기

연번	무선 국별	무선기종	일련번호	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
1	고정국	GM-950Plus	00022	신월3동 206-3	신월119 안전센터	2001
2	이동국	GM-950Plus	000839	서울85구1921	신월펌프	2001
3	〃	GM-350	0041	서울81머1637	신월탱크	1998
4	〃	GM-950Plus	00036	70고5061	신월구급차	2001
5	휴대국	GP-338	001230		신 월	2002
6	〃	〃	001231		〃	〃
7	〃	〃	001232		〃	〃
8	〃	〃	002934		신월(구급대원)	〃
9	〃	GP-338Plus	001070	서울85구1921	신월펌프	2007
10	〃	GP-338	1850	서울85구1921	신월펌프	2002
11	〃	GP-628Plus	0499	신월3동206-3	신월	2009
12	〃	〃	0500	〃	〃	2009
13	〃	〃	0501	〃	〃	2009

나. TRS(차량용,휴대용,기지국)

연번	무선 국별	무선기종	일련번호	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
1	고정국	SMR3500	20920267	신월3동206-3	사무실	2009
2	이동국	SMR3500	20920486	서울85구1921	펌프	〃
3	〃	SMR3500	20920490	70고5061	구급	〃
4	〃	M80UCS8TZ0AN	P0002458	서울81머1637	신월탱크	2011
5	휴대국	LTS2000	01499		센터장	2000
6	〃	〃	01500		부센터장	〃
7	〃	〃	01501		구 급	〃
8	〃	〃	01502		운전	〃

연번	무선국별	무선기종	일련번호	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
9	휴대국	MTP850	890THA6692		센터장	2008
10	〃	〃	890THA6734		부센터장	〃
11	〃	〃	890THA6735		신월구급	〃
12	〃	〃	890THA6737		신월탱크	〃
13	〃	〃	890THA6745		신월구급	〃

다. 휴대폰

연번	호출번호	기기일련 번 호	모델명	제작사	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
1	#############	f6135cf2	IM-A 850S	펜텍	70고5061	신월구급	2013
2	#############	f71a7123	IM-A 850S	펜텍	서울 85 구 1921	신월펌프	2013

라. 모사전송기 (FAX)

연번	모델명	제작사	일련번호	설치장소	구입년도	비고
1	A407dn	신도리코		신월119안전센터	2013

마. 기타 통신장비

연번	장비명	모델명	제작사	수량	구입년도	운영부서 (설치장소)	비고
1	일제방송 수신기	YSBR-416	영신전자	1	2001	신월
2	무선헤드셋	SCP-01	세화전자	4	2009	신월

소방장비 현황 작성대상 목록

1. 총 괄

총 계	기동장비	진압장비	구조장비	구급장비	통신장비	측정장비	보호장비	보조장비	기타장비
121 종 610점	1 종 4 점	27 종 237 점	16종 22점	47종 107점	5종 31점	4종 4점	8종 179점	13종 26점	종점

2. 기동용장비( 1 종 4 점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
기동용 장 비	소방자동차	펌프가 잇는 특수소방자동차, 펌프가 없는 특장 소방자동차, 펌프가 없는 사용자동차, 그밖의 소방자동차
	소방항공기	고정익, 회전익, 그 밖의 소방항공기
	소방정	진화정, 구조정, 지휘정 및 운반정

3. 진압장비( 27 종237   점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
진 압 장 비	동력소방펌프	육상용, 수중용
	이동식진화기	소화기, 초순간진화기
	소방호스	호스, 호스릴, 흡수관, 중계관
	관 창	일반관창, 폼관창, 겸용관창, 무반동관창, 방수총
	결합금속구	중간용, 흡수관용, 스텐드파이프, Y형, 이형

4. 구조장비(  16종22   점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
구 조 장 비	일반구조용	사다리, 안전메트, 로프, 로프총, 마취총
	중량물작업용	윈치, 맨홀구조기구, 체인블럭, 에어백, 공압지지대
	절 단 용	각종 절단기, 각종 톱
	파 괴 용	도끼, 망치, 착암기, 해머드릴
	유해화학구조용	누출방지장비, 누출물진공수거기, 휴대용제독기, 파이프실링백
	수난구조용	압축공기통, 스크류, 잠수복, 고압산소치료기, 구명보트, 제트스키, 수중스쿠터, 호버크래프터
	산악구조용	암벽등반용, 빙벽등반용
	특수구조용	방사능누출, 동굴 등 특수재난 구조장비

5. 구급장비(  47종107   점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
구 급 장 비	응급처치기구	기도유지장치, 인공호흡마스크, 심실제세동기, 쇼크방지바지, 척추고정판, 당김고정장치
	응급환자이송용	들것, 시트
	응급의약품	세균감염방지용, 구급용 기구, 주사약, 소독약
	검사기구	혈압계, 체온계, 검안라이트, 청진기, 혈당측정기

6. 통신장비(  5종 31  점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
통 신 장 비	유선통신	교환기, 전화기, FAX, 방송장비, 119수보대
	무선통신	기지국, 중계국, 이동국, 휴대국, 응원기관무선국, 아마추어무선국, 원격무선국
	전원장치	자동전압조정기, 충전기, 축전기
	전산정보	Data처리 및 전송장비

7. 측정장비(  4종4   점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
측 정 장 비	점검기구	소방시설별 점검기구에 의함
	감식기구	화재조사 및 보고규정 별표3(화재조사 기자재 확보 기준)에 의함
	측정기구	가스검지기, 방사선측정기, 발화점측정기, 수중계측기

8. 보호장비( 8 종179   점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
보 호 장 비	일반작업용	방화복, 헬멧, 안전화, 장갑, 공기호흡기, 선량계
		경보기, 안전벨트, 개인로프
		보안경
		허리보호대
	특수작업용	방열복, 특수방호복, 방한카바, 방열카바

9. 보조장비(  13종26점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
보 조 장 비	진 압 용	공기충전기, 호스세척기, 공기정화기, 화재탐지기, 차량이동기, 송배풍기, 소독기, 휴대용펌프
	구 조 용	안전벨트절단기, 구명고리
	탐 색 용	열화상카메라, 써치탭, 각종음향탐지기, 생존자탐지기
	전원․조명등	발전기, 밧데리, 투광기, 전선릴, 손전등 ,조명등 연막탄, 구조로켓환, 신호탄, 야간조명캡슐, 항공유도 랜턴, 연기투시기
	기록보존용	사진기, 비디오카메라
	정 비 용	기동장비 운용․정비용 필수공구