2014년 계량기 정기검사 결과 보고서(서울특별시)

구 분		판수동저울	판지시저울	접시지시저울	전기식지시저울	눈새김탱크	눈새김탱크로리	이동식축중기	계
검사수		235	18	16,997	32,879	328	49		50,506
불합수	사용중지	10	1	1,173	434				1,618
	개선권고	3		137	573				713

< 처분 결과 >

구 분	판수동 저울	판지시 저울	접시지 시저울	전기식 지시저울	눈새김 탱크	눈새김 탱크로리	이동식 축중기	계	처분내용
									사용중지	개선권고
검정미필								0
정기검사미필			37	10				47
사용공차초과	4		853	697				1,554	1,554
봉인훼손								0
불법개조								0
구조불량	9	1	487	724				1,221		1,221
표기불량								0
기타								0
계	13	1	1,377	1,431				2,822	1,554	1,221