2014년도 도로기전시설

일상유지보수 예산 집행내역

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업내역	사업 기간	소요 예산	비고
	합계			440,000
1	2014년 기전시설 유지보수(연간단가)	터널, 지하차도, 가로등 세척 가로등 누전선로 보수 터널, 지하차도 누전선로 보수 노후 전선관 교체 노후 조명설비 교체	2014.3~ 2015.2	280,000
2	CCTV 유지보수 용역(연간단가)	터널 CCTV 유지보수(49대) 지하차도 CCTV 유지보수(51대)	2014.3~ 2015.2	20,000
3	비상벨 출동 서비스 용역(연간단가)	터널 4개소 지하차도 3개소	2014.3~ 2015.2	12,000
4	소모품 및 시설장비 유지관리 물품구매	공구 및 소모품 구매(10,000) 램프 및 안정기 구매(15,000) 가로등, 등기구 구매(20,000) CCTV 보수자재 구매(10,000)	2014.1~ 2014.12	55,000
5	기전시설 소규모 수리	비상발전기 수리(10,000) 미세먼지 측정기수리(6,000) 소방 방재설비보수(5,000) 감시제어 시스템 수리(5,000) 배전반 수리(10,000) 전광판 청소 및 점검(5,000) 지하차도, 터널 관리실 수리(12,000) 가로등 분전반 교체 (20,000)	2014.1~ 2014.12	73,000