2014년도 도로기전시설

일상유지보수 예산 집행내역

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업내역	사업 기간	소요 예산	비고
	합계			293,706
1	2014년 기전시설 유지보수(연간단가)	가로등 누전선로 보수 터널, 지하차도 누전선로 보수 파손 도로기전시설물 원상복구 노후 기전설비 및 조명설비 교체	2014.3~ 2015.2	150,000
2	CCTV 유지보수 용역(연간단가)	터널 CCTV 유지보수(8대) 지하차도 CCTV 유지보수(27대)	2014.3~ 2015.2	12,000
3	전기안전관리 용역 (연간단가)	터널 전기안전관리(저압) 지하차도 전기안전관리(고압2,저압6)	2014.3~ 2015.2	15,000
4	비상벨 출동 서비스 용역(연간단가)	지하차도 2개소	2014.3~ 2015.2	4,000
5	경관조명 유지보수 용역(연간단가)	한강교량 경관조명 유지보수 등기구 세척 경관조명 선로 누전 보수 노후조명설비 교체	2014.3~ 2015.2	50,000
6	재방송시설 유지관리 용역(연간단가)	금호터널 외 1개소 유지관리	2014.3~ 2015.2	11,616
7	소모품 및 시설장비 유지관리 물품구매	공구 및 소모품 구매(5,000) 램프 및 안정기 구매(15,000) CCTV 보수자재 구매(10,000) 기타 유지관리 소모품구매(5,000)	2014.1~ 2014.12	35,000
8	기전시설 소규모 수리	소방 방재설비보수(5,000) 감시제어 시스템 수리(5,000) 배전반 수리(6,090)	2014.1~ 2014.12	16,090