뚝섬안내센터 청사 냉방운영 계획

2014년 여름철 뚝섬안내센터 청사 냉방운영 자체 계획을 수립하여 체계적으로 청사 냉방을 실시함으로써 에너지 절약 및 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함

관 련 근 거

공공기관 에너지이용 합리화 추진지침(국무총리 지시 제2007-3호)

청사냉방 운영계획(총무과-7423호, 2014.5.19.)

목       적

적정 실내온도 유지 등 합리적인 냉방설비 가동으로 에너지 절약

쾌적한 근무환경 조성으로 근무 분위기 향상

청사냉방기 현황

안내센터	설치장소	벽걸이형	천장형 카셋트형		비고
			3.2kw	7.2kw
뚝섬 안내센터	사무실(3층)		1	2
	청경대기실(3층)		1
	공무직(환경) 남대기실(2층)		1
	공무직(녹지) 남대기실(2층)		1
	공무직 여대기실(2층)		1
	공익대기실(2층)		1
	커뮤니티실(2층)			2
	식당(1층)			2
기타	기간제 대기실	2

추진계획 및 진행상황

냉방준비

- ‘14. 5.30. 천정형 카셋트형 냉방기 설비 점검 보수 및 필터청소

- ‘14. 6. 5. 가동 전 수시 점검 예정

- ‘14. 6. 5. 점검결과 이상 발견 시 A/S업체 수리의뢰(LG 휘센)

냉방공급 : ’14. 06월 중순 ~ ’14.09월 초

※ 기온에 따라  변경 가동

행정사항

에너지 절약을 위한 실내 온도(28℃ 이상)유지 철저

- 냉방 공급 시 출입문 및 창문 폐쇄

식당, 기간제 대기실 등 사용자 퇴실 시 냉방기 가동중지

야간․휴일 근무자 인원에 맞추어 최소한의 냉방기만 가동

불필요한 전원 차단 및 적정한 점등에 의한 절전

- 순찰 등 PC 비사용 시 PC 종료 철저 등