‘14 매립가스 처리시설 주요사업 승인내용

사 업 명	주 요 내 용	승인요청 (월)	승인 (월)	예 산(천원)
기계분야 정기점검보수공사	스크러버, 공기압축기 및 각종 밸브류 등의 장기간 사용 및 보수주기의 도래에 따라 분해 점검을 시행하고, 노후화 된 소모품 교체를 시행 ※ 연간운영계획서의 유지보수 주기 참조	7~8	7~8	20,000
제어분야 정기점검보수공사	매립가스 처리시설 내의 전송기 및 스위치류 등의 정기점검 보수공사와 2012년 정기점검보수공사 시 문제점 등을 보완하여 매립가스 계량설비의 신뢰성 확보 및 처리시설의 안정적인 운영	7~8	7~8	10,000
2014년 매립가스 이송관로 보온 보완 공사	매립가스 이송관로 중 일부구간에 대해 화재발생 시 내화성을 확보하고, 겨울철 잦은 결빙구간 및 파손부분에 대한 보온 보완 공사를 시행	9	6	25,000
2014년 매립가스 터보블로워 구매․설치	#C블로워(55kW) 상시 가동으로 인한 피로도 누적 및 #A블로워(200kW) 가동시, 피크전력에 따른 전력요금 증가를 방지하기 위하여 용량(55kW)이 작은 터보블로워를 신규 구매․설치	5	4	90,000
경상보수 및 자재구매	예상치 못한 설비의 고장이나 이상 징후가 발견되어 예방시행을 위한 보수 및 자체 보수를 위한 필요 시 자재 구매 ※ 정확한 추정가격을 책정할 수 없어 최근 2년간 평균금액으로 산정	수 시	수 시	10,000