별첨 1. 미생물 정도관리 결과 송부 양식

미생물 정도관리시료 검사결과

사업소명 : 동부수도사업소                분석자 : 성민재      (직급 : 환경8급 )

항목 시료명		총대장균군 (검출․불검출/ 100mL)	대장균 (검출․불검출/ 100mL)	일 반 세 균
				페트리 접시1	페트리 접시2	결과 (CFU/mL)
동부 A		검출	검출	82	92	87
동부 B		불검출	불검출	0	0	0
동부 C		검출	불검출	73	78	76
※ 참고 사항	시료 접종일시	9월 16일 17시 00분	9월 17일 17시 00분	9월 16일 17시 00분	9월 16일 17시 00분	9월 16일 17시 00분
	결과 판독일시	9월 17일 17시 00분	9월 17일 17시 00분	9월 18일 17시 00분	9월 18일 17시 00분	9월 18일 17시 00분