비상소화장치함 현황 및 조사담당자(총 20개소)

수색119안전센터

연번	관할동	비소	형식	주 소	사용 소화전	설치년월	팀별 및 조사담당자
1	수색동 (11)	20호	분리형	수색로18가길 14-1	518014호	1993.6	1팀, 위. 손종오
2		29호	분리형	수색로18가길 40	518041호	1993.6	〃
3		63호	분리형	은평터널로1길 30	518043호	1998.8	〃
4		30호	일체형	수색로346-8	518067호	2001.11	〃
5		67호	분리형	수색로12가길 3-1	518050호	2001.11	〃
6		75호	분리형	수색로22나길 24-14	518042호	2002.6	〃
7		78호	일체형	수색로 22길 27	518068호	2002.6	〃
8		44호	분리형	수색로 268-2	518008호	2005.10	〃
9		4호	일체형	은평터널로1길 21-1	518082호	2007.8 (갈현 → 이설)	〃
10		70호	호스릴 일체형	수색로 18길 45-32	518081호	2007.8 (갈현 → 이설)	〃
11		79호	분리형	은평터널로1길 16	518046호	2014.7 (녹번 → 이설)	〃
12	증산동 (4)	54호	분리형	증산로13가길 20	519056호	1997.7	2팀, 위. 신춘수
13		58호	분리형	증산로9길 45	519037호	1998.8	〃
14		72호	분리형	증산로5길 38	519049호	2002.6	〃
15		65호	분리형	증산로9길 46-25	519063호	2007.8 (녹번 → 이설)	〃
16	신사동 (5)	10호	호스릴 일체형	가좌로11가길 29-2	521027호	1992.8	〃
17		18호	호스릴 일체형	은평터널로9가길 15	521035호	1993.6	〃
18		55호	호스릴 일체형	가좌로11나길 34	521019호	1997.7	〃
19		64호	분리형	은평터널로5길 21	521026호	1998.8	〃
20		71호	분리형	은평터널로5길 33	521052호	2014.10 (녹번 → 이설)	〃

※ 총개소 : 20개소(분리형 13, 일체형 3, 호스릴일체형 4)