2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 (1팀)

※ 소화전 : 공설 552개소(지상134, 지하411, 다용도3, 저수조3, 급수탑1)  ※고장용수11                     연희안전센터

부별	담당자	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
1 팀	위.조영일 장.김도기	확 인 감 독
	1조 위:정해영 장:이종일 사:김승훈	창천동	3.11	1267,1268,1269,1270,1278,1280,1281,1282,1284,1285,1292, 1295,1296,1306,1307,1310,1311,	17개소 (지상2개, 지하15개)
			3.12	1313,1314(고장),1319,1320,1321,1322,1329,1336,1341,1342,1345, 1346,1347,저0002,	14개소 (지상3개, 지하10개,저수조1개)
			3.13	1355,1361,1366,1450,1463,1470,1471,1483,1492,1511,1531, 다용도(1363,1364),1301(비소22호)	14개소 (지상2개 지하10개, 다용도2개)
	2조 위:이승기 장:이재국 사:유제호	연 희 1 동	3.11	1004,1014,1024,1025,1035,1036,1044,1045(고장),1050,1514,1051, 1052,1053,1075,1077,	15개소 (지상2개, 지하13개)
			3.12	1208,1209,1210,1211,1212,1213,1229,1250,1104,1105,1116,1137, 1142,1180,1195,1196,1197,1198	18개소 (지하18개)
			3.13	1251,1259,1260,1468,1476,1477,1488,1489,1519,1520,1542,1543, 저0001,1021(비소5호),1064(비소6호),1232(비소29호)	16개소 (지상1개, 지하14개 저수조1개)
	3조 장:정평국 장:장기호 사:김현민	연 희 2,3 동	3.11	1009,1039,1040,1066(고장),1068,1069,1080,1107,1108,1111,1113, 1114,1130(고장),1136,1141,1151(고장),1152,1157,	18개소 (지상3개, 지하15개)
			3.12	1160,1162,1163,1164,1168,1170,1171,1215,1219,1224(고장),1226, 1235,1236,1238,1252,1263,1432,1433,1434,1445,	20개 (지상8개, 지하12개)
			3.13	1457,1459,1478,1485,1486,1487,1498,1521,1522,1526,1533, 1049(비소9호),1048(비소11호),1237(비소12호)	14개 (지상5개, 지하9개)
	4조 장:정태성 사:이동원	연 희 1. 3 동	3.11	1018(고장),1029,1043,1057,1076,1082,1085,1086,1087,1088,1089, 1090,1091,1092,1094,1095,1097,	17개 (지상2개, 지하15개)
			3.12	1134,1159,1167,1179,1183,1186,1191(고장),1192,1193,1203, 1204,1225,1242,1245,1246,1247,1248,	17개 (지상3개, 지하4개)
			3.13	1436,1437,1438,1446,1447,1448,1460,1491,1503,1523,1524, 다용도(1254),1493(비소13호),1117(비소15호),1093(비소19호)	15개 (지상6개, 지하9개)
총 계					195개소

2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 (2팀)

※ 소화전 : 공설 552개소(지상134, 지하411, 다용도3, 저수조3, 급수탑1)  ※고장용수11                    연희안전센터

부별	담당자	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
2 팀	위.송장권 위.박영동	확 인 감 독
	1조 위:김종복 장:임종순 사:권우성	창 천 ․ 대 현 동	3.18	1291,1338,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1376, 1377,1378,1379,1380,1381,1382,	16개소 (지상7개, 지하9개)
			3.19	1383,1384,1385,1386,1387,1389,1390,1391,1392,1394,1395(고장), 1396,1398,1399,	14개소 (지상8개, 지하6개)
			3.20	1400,1401,1452,1465,1466,1481,1508,1527,1388(비소25호), 1367(비소26호),1375(비소27호)	11개소 (지상3개, 지하8개)
	2조 장:곽영수 장:김창원 사.임혜정	연 희 1,2 동	3.18	1006,1010,1011,1015,1022,1054,1055,1059,1063,1079, 1098,1109,1110,1119,1121	15개소 (지상7개, 지하8개)
			3.19	1131,1132,1133,1143,1496,1154,1155,1156,1169,1175,1176,1187, 1188,1190,1202,1214,1216,	17개소 (지상6개, 지하11개)
			3.20	1217,1218,1234,1239,1469,1472,1473,1484,1518,1534,1535,1547, 1548,1007(비소10호)	14개소 (지상5개, 지하9개)
	3조 장:방기영 장:오영준	연 희 3 동	3.18	1012,1016,1026,1030,1031,1032,1034,1041,1047,1067,1081,1083, 1084,1115,1118,1120,	16개소 (지상2개, 지하14개)
			3.19	1149,1153,1158,1172,1173, 1177,1205,1220,1222,1223,1240, 1241,1257,1255,1256,1264,1458,	17개소 (지상4개, 지하13개)
			3.20	1475,1482,1502,1504,1505,1532,1536,1545,급0003,1046(비소14호), 1033(비소16호),1058(비소20호)	12개소 (지상4개, 지하7개, 급수탑1개)
	4조 장:이종송 사:이고운	창 천 ․ 연희3동	3.18	1013,1027,1221,1271,1272,1273,1276,1277,1283,1288,1513, 1293,1297,1298,1299,1300,1303,	17개소 (지상3개, 지하14개)
			3.19	1304,1305,1309,1331,1332,1333,1334,1335,1343,1344,1350,1351, 1352,1353,1354,	15개소 (지상5개,지하10개)
			3.20	1356,1358,1362,1439,1440,1449,1462,1480,1509,1510,1541, 1339(비소17호),1289(비소23호),1357(비소18호),1290(비소32호)	15개 (지상2개, 지하13개)
총 계					179개소

2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 (3팀)

※ 소화전 : 공설 552개소(지상134, 지하411, 다용도3, 저수조3, 급수탑1)  ※고장용수11                    연희안전센터

부별	담당자	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
3 팀	위.박종억 위.이남기	확 인 감 독
	1조 위:유경완장:조태현 교:이은희	대 신 ․ 봉 원 동	3.26	1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,	12개소 (지상1개, 지하11개)
			3.27	1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1426,	12개소 (지상4개, 지하8개)
			3.28	1427,1428,1429,1442,1443,1453,1464,1467,1506,1507, 1425(비소28호), 1517(비소142호)	12개소 (지상5개, 지하7개)
	2조 장:김병주 장:정용태	창 천 ․ 대 현 동	3.26	1265,1266,1275,1279,1286,1287,1294,1302,1308,1312,1315,1316, 1318,1323,	14개소 (지상6개, 지하8개)
			3.27	1324,1325,1326,1327,1328,1330,1337,1340,1348,1349,1359,1360, 1365,1393,1397,1441,	16개소 (지상1개,지하15개)
			3.28	1451,1461,1490,1512,1528,1529,1530,1538,1539,1540,저0003호, 1317(비소21호),1274(비소24호)	13개소 (지상5개, 지하7개 저수조1개)
	3조 위:양기용 장:김진수	연 희 1 동	3.26	1001(고장),1002,1003,1019(고장변경수리),1020,1042,1060,1061,1062, 1065,1070,1071,1072,1073,	14개소 (지하14개)
			3.27	1074,1096,1099,1100,1101,1103,1125,1126,1127,1128,1138,1165, 1166,1178,1181,	15개소 (지하15개)
			3.28	1182,1207,1227,1228,1233,1244,1261,1262,1249,1253,1258,1430,1431, 1456,1494,1495,1515,1525,1544,1546,1135(비소7호),1194(비소8호)	22개소 (지상6개, 지하16개)
	4조 위:박종길 장:박창권	연 희 1,2 동	3.26	1008,1017,1023,1037,1056,1078,1102,1106,1112,1122,1123,1124, 1129,1139,1140,1145,	16개소 (지상1개,지하15개)
			3.27	1146,1147,1148,1150,1161,1174,1184,1185,1189,1199,1200,1201, 1206,1230,	14개소 (지상5개, 지하9개)
			3.28	1231,1243,1435,1444,1454,1455,1474,1479,1497,1499,1500,1501, 1516,1537,1005(비소1호),1028(비소2호),1144(비소3호),1038(비소4호)	18개소 (지상8개,지하10개)
총 계					178개소