제 품 명	구강 기도 유지기
모 델 명		제 조 국 / 제 조 사	한국/협성
용 도	무의식 환자의 입을통해 기도유지를 한다
제 원 및 기 타	☞ 제 원 ➀ 규격 : 6종 (50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm) ➁ 재질 : 플라스틱 ☞ 구 성 품 ☞ 특 징 끝부분이 부드럽게 처리되어 있어 삽입시 작극을 주지 않는다.

제 품 명	기도삽관튜브
모 델 명	기관지용튜브	제 조 국 / 제 조 사	태국/kendall
용 도	기관내 삽관을 위한 카테터
제 원 및 기 타	☞ 제 원 7.5mm 7mm 6.5mm ☞ 구 성 품 7.5mm 7mm 6.5mm ☞ 특 징 단기적 사용을 목적으로 기도를 확보하기 위하여 기관절개 또는 비강, 구강을 통하여 삽입하는 튜브, 카테터

제 품 명	탐침
모 델 명	일회용 기관내튜브탐침	제 조 국 / 제 조 사	타이완/
용 도	기관내 튜브를 위치시킬 때에 위치 고저을 용이하도록 사용
제 원 및 기 타	☞ 제 원 코팅으로 이루어친 철제 탐침 ☞ 구 성 품 ☞ 특 징 기관내튜브를 위치시킬 때에 위치 고정을 용이하도록 사용하는 기구이며 부드럽게 구부러지기 때문에 원하는 모양을 만들어 사용할 수 있다.

제 품 명	I-gel 후두마스크
모 델 명	아이겔	제 조 국 / 제 조 사
용 도	기도 삽관이 어려울 경우 본 기구를 대체해 기도 삽관함
제 원 및 기 타	☞ 제 원 ☞ 구 성 품 Size1,1.5,2,2.5,3,4호 ☞ 특 징 독특하고, 부드러우며, 겔(Gel) 형태로 되어 있어 외상없이 삽관이 가능하도록 제작되었다. · 환자의 안전을 생각하여 위장관의 통로(Channel)를 확보할 수 있도록 고안되었다. · 통합형 바이트블록은 기도 폐색(협착)의 가능성을 줄였다. · I-Gel을 회전 시킬 필요가 없다. · 성문(Epiglottis)이 기도 아래로 접혀 기도를 폐색시킬 가능성이 거의 없다

제 품 명	경추 보호대
모 델 명	조절식 목고정장치	제 조 국 / 제 조 사	덴마크/Ambu
용 도	성인용으로 목 부위(경추)에 발생한 골절 및 이완 등을 고정 및 보호하기 위하여 사용하는 장비임.
제 원 및 기 타	☞ 제 원 55*18cm self weight :300g ☞ 구 성 품 성인용 ☞ 특 징 양쪽의 버튼을 조절하여 풀림, 고정을 할 수 있는 장치가 되어 있음 - 목길이에 따라 높이는 미세단계로 조절 가능함 - 높이 4단계 조절부분은 식별이 용이하게 3, 4, 5, 6 숫자로 되어 있음 - 오른쪽 측면부에 사용방법 그림이 표시 되어 있음 - 견고하고 부드러운 이중 재질로 착용 시 목 부위를 고정하여 움직임이 없음 - 제품의 전면부가 개방되어 환자의 목 상태 관찰이 가능함 - 일체형이며 고정용 벨크로 타입으로 결속 및 해체가 빠른 구조임 - 부목의 안쪽 면이 부드러운 재질로 환자의 불편함이 없음

제 품 명	Clamp manually-operated reusable
모 델 명	의료용 클램프 스폰지 겸자	제 조 국 / 제 조 사	파키스탄/Surgi Pillar
용 도	기도내 이물질을 집어낼 때 사용
제 원 및 기 타	☞ 제 원 길이 25cm의 마질겸자 ☞ 구 성 품 ☞ 특 징 소독후 재사용 가능함