2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 담당자 및 조사 일정 (2팀)(고유번호:76) [총807개소=지상식189, 지하식585, 저수조3, 비소장지25, 비상소방용수시설5]
구분	지 ․ 수리 조사지역	소화전	비상소화장치	비상소방용수	다용도소화전	일정	조사자	대기자
정 기 조 사 (292)	신길5동 (58 개소)	4501,4502,4503,4506,4507,4508,4509,4510, 4513,4514,4515,4516,4517,4518,4519,4520, 4521,4522,4523,4524,4525,4526,4527,4528, 4529,4530,4531,4532,4533,4534,4536,4537, 4538,4539,4540,4541,4542,4543,4544,4545, 4546,4548,4551,4553,4557,4558,4559,4561, 4562,4563,4564,4565,4566,4567,4569,	6,49	27		3/17(월)	2팀	3팀
	길5동 (57 개소	4573,4574,4575,4576,4577,4578,4580,4581 4582,4583,4584,4585,4586,4587,4588,4589 4590,4591,4592,4596,4597,4598,4603,4605 4606,4607,4608,4609,4610,4611,4612,4615 4616,4617,4620,4621,4622,4624,4625,4626 4627,4628,4629,4630,4631,4632,4633,4634 4638,4572,4504,4505,4511	50,59		4618 4619	3/18(화)	2팀	1팀
	신길5동 (28 개소)	4512,4535,4547,4549,4550,4554,4555,4556 4560,4568,4570,4571,4579,4593,4594,4595 4599,4601,4602,4604,4613,4614,4623,4635 4636,4637,4639	60			3/19(수)	2팀	3팀
	신길6동 (31 개소)	4803,4806,4810,4814,4815,4816,4817,4819 4830,4838,4842,4843,4844,4943,4845,4848 4850,4851,4852,4853,4854,4855,####,4860 4865,4866,4867,4869	28,29	60
	신길6동 (60 개소)	4870,4871,4874,4875,4879,4880,4882,4883 4885,4891,4892,4893,4898,4899,4904,4905 4906,4907,4908,4909,4910,4911,4926,4927 4928,4929,4940,4941,4942,4801,4802,4804 4805,4807,4808,4811,4812,4813,4818,4820 4821,4822,4823,4824,4825,4826,4827,4828 4829,4831,4832,4833,4834,4835	30,31 32,33	61	4924	3/20(목)	2팀	1팀
	신길6동 (58 개소)	4836,4837,4839,4840,4846,4847,4849,4857 4858,4862,4864,4868,4872,4873,4876,4877 4878,4881,4884,4886,4887,4888,4890,4897 4901,4902,4903,4912,4913,4914,4915,4917 4918,4919,4920,4921,4922,4923,4930,4931 4932,4933,4934,4935,4936,4937,4938,4939 4828,4804,4944,4945	58,66 67,70	62	4925	3/21(금)	2팀	3팀
※ 안전관리관 및 감독 지수리 : 센터장 정찬경, 부센터장 이광선 ※ 음영(고장수리),기울임(임시폐전-도림로확장공사),취소선(노후소화전),빨간색:2012년 신설소화전 ※ 조사자 제외 : 대기자․휴가․연가․교육 등 해당자 -(반별 동시 사고발생시 다음 조사일정에 조사) ※ 상기 일정은 소방통로확보 훈련 및 각종 훈련 병행실시 하며, 훈련 및 기타 사항 등(출동 등)에 의해 일정이 변경될 수 있음.

2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 담당자 및 조사 일정 (3팀)(고유번호:76) [총807개소=지상식189, 지하식585, 저수조3, 비소장지25, 비상소방용수시설5]
구분	지 ․ 수리 조사지역	소화전	비상소화장치	비상소방용수	다용도소화전	일정	조사자	대기자
정 기 조 사 (218)	대림3동 (44 개소)	4201,4205,4206,4207,4217,4218,4219,4220 4221,4222,4225,4229,4230,4233,4234,4243 4244,4245,4246,4247,4248,4249,4250,4251 4252,4253,4259,4260,4261,4262,4263,4264 4275,4283,4284,4286,4287,4295,4296, 4306(저),4307(저),4309,,4412	7			3/3(월)	3팀	1팀
	대림3동 (44 개소)	4310,4312,4313,4314,4317,4329,4332,4333 4334,4335,4336,4337,4338,4339,4340,4341 4342,4343,4344,4345,4346,4347,4348,4349 4350,4361,4364,4367,4368,4369,4371,4378 4379,4382,4383,4384,4388,4390,4391,4392 4393,4396,4397	2			3/4(화)	3팀	2팀
	대림3동 (44 개소)	4401,4402,4408,4409,4413,4212,4213,4214 4215,4216,4226,4227,4228,4232,4254,4255 4256,4257,4258,4266,4267,4268,4269,4270 4271,4272,4414,4415,4273,4274,4276,4278 4279,4288,4289,4290,4291,4292,4293,4298 4302,4303,4315	46			3/5(수)	3팀	1팀
	대림3동 (43 개소)	4320,4321,4322,4327,4331,4353,4354,4355 4356,4357,4358,4359,4360,4372,4373,4374 4381,4389,4394,4395,4403,4404,4405,4406 4407,4202,4203,4204,4208,4209,4210,4211 4223,4224,4231,4416,4235,4236,4237,4238 4239,4240,4241				3/6(목)	3팀	2팀
	대림3동 (43 개소)	4242,4265,4277,4418,4280,4281,4282,4285 4294,4297,4299,4301,4304,4305,4311,4316 4318,4319,4323,4324,4325,4326,4328,4330 4351,4352,4362,4363,4365,4366,4370,4375 4376,4377,4417,4380,4385,4386,4387,4398 4399,4410,4411				3/7(금)	3팀	1팀
※ 안전관리관 및 감독 지수리 : 센터장 정찬경, 부센터장 이재현 ※ 음영(고장수리),취소선(노후소화전),빨간색:2012년 신설소화전 ※ 조사자 제외 : 대기자․휴가․연가․교육 등 해당자 -(반별 동시 사고발생시 다음 조사일정에 조사) ※ 상기 일정은 소방통로확보 훈련 및 각종 훈련 병행실시 하며, 훈련 및 기타 사항 등(출동 등)에 의해 일정이 변경될 수 있음.

2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 담당자 및 조사 일정 (1팀)(고유번호:76) [총807개소=지상식189, 지하식585, 저수조3, 비소장지25, 비상소방용수시설5]
구분	지 ․ 수리 조사지역	소화전용 수 번 호	비상소화장치	비상소방용수	다용도소화전	일정	조사자	대기자
정 기 조 사 (300)	대림1동 (60 개소)	3605,3613,3614,3615,3616,3618,3619,3620 3621,3622,3624,3627,3634,3637,3638,3640 3641,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650 3660,3661,3667,3668,3669,3670,3671,3676 3677,3681,3682,3683,3684,3685,3686,3687 3690,3691,3692,3693,3702,3704,3705,3706, 3707,3708,3711,3714,3715,3717,3718,3719 3720,3723,3724	1			3/10(월)	1팀	2팀
	대림1동 (23 개소)	3725,3726,3727,3728,3729,3730,3732,3733 3734,3801,3803,3804,3805,3806,3735,3713 3716,3721,3722,3731,3802,3807	24			3/11(화)	1팀	3팀
	대림2동 (37 개소)	3736,3737,3920,3922,3990,3991,3992,3994 3995,3996,3997,3998,3999,4001,4002,4003 4030,4031,4041,4042,3902,3903,3904,3905 3906,3907,3909,3910,3913,3919,3921,4004 4005,4006,4007,4008		26
	대림1동 (60 개소)	3602,3603,3604,3606,3607,3608,3609,3610 3611,3612,3617,3623,3625,3626,3628,3629 3630,3631,3632,3633,3635,3636,3639,3642 3643,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657 3658,3659,3662,3663,3664,3665,3672,3673 3674,3675,3678,3679,3680,3688,3689,3694 3695,3696,3697,3698,3699,3701,3703,3709 3710,3712,3666(저)	45			3/12(수)	1팀	2팀
	대림2동 (60 개소)	4010,4011,40124013,4014,4015,4017,4018 3740,4019,4020,4021,4024,4025,4026,4028 3739,4033,4039,4032,4043,4044,4045,4046 3901,3918,3923,3924,3925,3931,3932,3941 3943,3965,3967,3970,3971,3972,3973,3974 3975,3976,3977,3978,3979,3980,3981,3982 3993,4016,4022,3908,3911,4047,3912,3914 3915,3916,	25,26			3/13(목)	1팀	3팀
	대림2동 (60 개소)	3917,3926,3927,3928,3929,3930,3933,3934 3935,3936,3937,4048,4049,3938,3939,3940 3942,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950 3951,3952,3953,3954,3955,3956,3957,3958 3959,3960,3961,3962,3963,3964,3966,3968 3969,3983,3984,3985,3986,3987,3988,3989 4023,4027,4029,4034,4035,4036,4037,4038 4040,4009	27,69			3/14(금)	1팀	2팀
※ 안전관리관 및 감독 지수리 : 센터장 정찬경, 부센터장 손영기 ※ 음영(고장수리),취소선(노후소화전), 빨간색:2012년 신설소화전 ※ 조사자 제외 : 대기자․휴가․연가․교육 등 해당자 -(반별 동시 사고발생시 다음조사일정에 조사) ※ 상기 일정은 소방통로확보 훈련 및 각종 훈련 병행실시 하며, 훈련 및 기타 사항 등(출동 등)에 의해 일정이 변경될 수 있음.