2014년 서울특별시 서울시의회(의정담당관) 온실가스 배출량 산정 증빙자료

대상시설명	연료	단위	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
경유차량	경유	ℓ	5,629	458	605	119	110	62	447	289	696	425	842	835	741
본관	전력	kWh	828,316	84,032	80,793	64,095	64,559	52,698	62,733	77,005	78,234	67,491	55,375	61,958	79,343
	도시가스(LNG)	㎥	24,639	5,869	4,053	2,393	123	0	767	2,684	1,609	26	115	1,336	5,664
별관	도시가스(LNG)	㎥	55,856	11,522	6,831	4,997	1,038	775	2,294	6,446	4,521	2,753	1,389	3,962	9,328
	전력	kWh	919,654	106,531	101,714	83,512	60,062	46,720	56,031	75,851	78,040	66,154	53,661	75,450	115,928
휘발유차량	휘발유	ℓ	8,891	746	886	834	851	563	558	656	861	683	576	814	863