기관별 비상연락망

□ 아리수정수센터

기관명	명 단	근무부서	직 책	직 급		성 명	연락전화 (핸드폰, 일반전화)
	임 무
광암	총괄책임관	정수시설과	정수시설 과장	5급	김창현		############# 3146-5382
	수방담당	정수시설과		7급	김우승		############# 3146-5382
구의	총괄책임관
	수방담당
뚝도	총괄책임관
	수방담당
영등포	총괄책임관
	수방담당
	병물담당
암사	총괄책임관
	수방담당
강북	총괄책임관
	수방담당

장비보유 및 관리현황

□ 동원가능 양수기

○ 광암정수센터 양수기 보유현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 ㎥/min	사용전압 / 연료	호스		보관 장소	펌프이동시 지원차량 (차종)	전화 번호	담당자	비고
							구경 (mm)	길이 (m)
광암	수중	2	2	7	0.3	단상 220	50	10	수리반	차량	3146- 5373	곽대근
〃	엔진	1	5.5	28	1.1	휘발유	80	10	〃	〃	〃	〃
〃	양수기	2	5	20	1.5	3상 220/380	100	50	〃	〃	〃	〃	비닐호스
〃	양수기	4	5	20	1.5	3상 220/380	100	50	〃	〃	〃	〃	비닐호스

□ 작업차량 보유현황

○ 정수센터

계	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동
본부	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북	상수도연구원	수도자재
	작업차량 1대

정수센터 비상급수 계획

(단위 : 천 톤)

구분	정수장	최대가능 생 산 량	평 균 생산량	비상급수 대책
				지 원 정수장	공급량	부족량
계	6개소
한강 이남	소 계
	광 암	400	220	암 사	220
	암 사			광 암 구 의 뚝 도 영등포 강 북
	영등포			암 사 강 북
한강 이북	소 계
	뚝 도			구 의 암 사 영등포 강 북
	구 의			뚝 도 암 사 강 북
	강 북			구 의 뚝 도 영등포

※ 공급 부족량은 관련 배수지 수위를 확보하여 비상급수 조치

▷ 암사정수장 부족량(180천톤) : 배수지 저수용량 611천톤 활용

□ 정수센터

사업소	분야별	업체명	연락처	비 고
광암	수배전반	재향군인회	############# (김기식)	박희준
	모타펌프	펌프텍코리아(주)	############ (오장용)	곽대근
	염소가스	㈜동방수기	############# (서호경)	임성용
구의
뚝도
영등포
암사
강북