붙임 2

‘14년 수시점검 실시현황

□ 안전취약시설물 안전점검 실시

○ 경주 리조트시설 붕괴 등 각종 안전사고와 관련하여 안전취약시설물에 대한   일제점검 실시

- 대상 : 강당(체육관), 공연장, 재난위험시설, 공장, 창고 등 2,201개소

- 기간 : ‘14.2.24 ~ 3.20

□ 주요 시설물에 대한 특별안전점검 및 모의훈련 실시

○ 특별안전점검기간 동안 주요 특정시설물에 대해 간부 주관 현장점검 실시

	□ 특별안전점검기간 지정․운영으로 안전관리실태 점검 강화 : 2014. 4. 17(목) ~ 4. 26(토), 10일간

□「총체적 안전점검」 실시

○ 시 및 자치구 관리시설 총체적 안전점검 실시

- 대상 : 기관(부서)별 소관 특정관리대상시설 27,680개소 및 소규모시설 총체적 안전점검 실시

- 기간 : ‘14. 4. 27 ~ 5.20

□ 가스위험물 취급시설 특별안전점검 실시

○ 주유취급소 표본 소방검사

- 대상 : 주유취급소 230개소, 기간 : ‘14.4.21~4.25

○ 다중이용시설 내 가스시설 특별안전점검

- 대상 : 백화점, 터미널 등 50개소, 기간 : ‘14.4.21~4.25

○ 가스충전소(LPG, CNG) 특별안전점검

- 대상 : LPG충전소 등 19개소, 기간 : ‘14.4.21~4.25

□ 건축공사장 등 특별안전점검 실시

○ 건축공사장, 재난위험시설 안전관리 실태 특별점검

- 대상 : 건축공사장 등 438개소, 기간 : ‘14.4.21~4.25

구분	계	건축공사장				재난위험시설물(D,E급)
		소계	서울시 허가 건축공사장	자치구 허가 대형건축공사장 연면적 10,000㎡이상 건축공사장(중단공사장 포함)	정비사업 공사장 공동주택재건축 9개소, 재개발 23개소, 주택재건축 5개소, 뉴타운 14개소	소계	공동 주택	일반 건축물	주택 사면
계	438	245	7	187	51	193	106	58	29

□ 우기 대비 도로시설물 안전점검 실시

○ 집중호우 등에 대비하여 도로시설물 안전사고 예방

- 대상 : 교량 및 지하차도 등 543개소, 기간 : ‘14.4.28~5.12

□ 급경사지(주택사면) 안전점검 실시

○ 재난 및 사고 위험성이 있는 급경사지(주택사면) 안전점검

- 대상 : 관리대상 주택사면 1,123개소, 기간 : ‘14.5.2~5.27

구 분	등 급 별
	소 계	A	B	C	D	E
합 계	1123	84	615	391	31	2
기존 주택사면	682	82	274	299	25	2
신규 주택사면	441	2	341	92	6	0

□ 자동차전용도로 안전점검 실시

○ 자동차전용도로 공사장 안전점검

- 대상 : 강남순환8공구 등 8개 공사장, 기간 : ‘14.4.28~4.30

○ 자동차전용도로상 2종 시설물 특별점검

- 대상 : 한남대교 남단2교 등 6개소, 기간 : ‘14.6.26~7.11