2014년 미생물 숙련도시험 계획

연구원 직원의 분석능력 및 정확도 제고를 위해 국내․외 숙련도 시험에 참가하고 사업소 미생물 분석결과의 지속적인 신뢰도 유지를 위해 숙련도 평가를 하고자 함

□ 국·내외 평가기관 주관 숙련도 참가

○ 대  상 : 미생물 항목 담당자

○ 주  기 : 연 1회

○ 항   목  : 세균 5항목, 바이러스

○ 주   관  : 환경부(국립환경과학원), RTC

주관기관	해당분야	분석항목	참가일정
환경부	먹는물 분야	세균(3) 분원성연쇄상구균, 살모넬라, 쉬겔라	2~3월경
	바이러스분야	바이러스(1)	9~10월경
RTC	먹는물분야	세균(2)	상반기

※ RTC (Resource Technology Corporation): 미국 시험기관인정기구가 인정하는 숙련도시험 운영기관

□ 상수도연구원 주관 숙련도 평가

○ 대  상 : 8개 수도사업소 및 6개 아리수정수센터 미생물 분석 담당자

○ 주  기 : 연 1회 (8~9월경)

○ 항   목  : 총대장균군, 대장균, 일반세균(총 3항목)

○ 분석방법 : 먹는물수질공정시험기준

○ 숙련도시험 진행방법

정도관리시료 배부	냉장 상태로 ⇒ 운반	실험실에서 시료 분석	⇒	분석결과 송부	⇒	평가 및 보완교육
(연구원→사업소)		(각 사업소)		(사업소→연구원)		(연구원)

○ 평가방법 및 기준

- 총대장균군, 대장균 : 표준시료의 검사결과와 일치여부로 판정

- 일반세균 : 오차율에 따라 4단계(매우만족, 만족, 보통, 미흡)로 평가

적 합			부적합
매우만족	만족	보통	미흡
30% 이하	40% 이하	50% 이하	50% 초과

· 3/4분기 정수센터 수질비교평가 자료로 활용 예정

· 숙련도시험 평가결과 ‘부적합’ 시 교육실시 후 재평가

○ 행정사항

- 정도관리시료 수령시 얼음팩이 들어있는 아이스박스 준비

- 시료 접종은 반드시 시료 수령일에 완료하고, 시험방법은 「먹는물수질공정시험기준」 준수