○ 2014년 시행한 굴착복구 하자조치 내역

연번	공사명	공사시기	원인자	복구자	하자발생 내 용	조치내역	지시일자	조치일자	사 진
									전	후
1	오정초등학교 주변 하수관 신설공사	‘14.05.07~’14.06.30	구로구청 안전치수과	원인자복구	침하	보수완료	‘14.07.30	‘14.08.06
2	방화1동외10개동 상수도공사(내발산동 751-2)	‘14.06.09~’14.08.09	강서수도사업소	원인자복구	침하	보수완료	‘14.10.20	‘14.12.01
3	2013년 화곡본동외 8개동 상수도공사(곰달래로 126)	‘14.01.20~’14.03.19	강서수도사업소	원인자복구	침하	보수완료	‘14.10.23	14.10.30
4	방화1동외10개동 상수도공사(내발산동 268-22)	‘14.04.21~’14.06.30	강서수도사업소	원인자복구	침하	보수완료	‘14.05.27	‘14.12.01
5	가양동 새생명교회 인근 공급관공사	‘14.06.26~’14.08.31	서울도시가스	원인자복구	침하	보수완료	‘14.07.29	‘14.08.05