- 2014년 여름철 -

목동119안전센터 에너지절약 추진 계획

목동119안전센터

- 2014년 여름철 -

목동119안전센터 에너지절약 추진 계획

여름철 증가하는 전력수요에 대비하여 최소한의 근무여건을 보장하면서 불필요한 에너지 사용을 막기위한 현장지휘대 에너지절약 계획

Ⅰ				추 진 근 거
		c

에너지사용의 제한에 관한 공고(산자부고시 제2014-281호. 2014. 6. 26)

서울시 녹색에너지과-12449(2014.6.30.)호「서울특별시 14년 여름철        에너지절약 종합대책 및 에너지사용의 제한에 관한 공고 통보」

Ⅱ				세부 추진계획
		c

사무실 에너지 소비 절감 추진

○ 청사 실내 냉방온도 28℃ 제한

▶ 에어컨가동 기준 : 실내온도 30℃ 이상 시 매 시간 30분 가동/30 휴식 운영

※ 14:00 – 17:00 피크시간대 에어컨 가동 금지

○ 태양열발전시설 설치로 태양발전량이 있을시 에어콘 가동

○‘에너지지킴이’지정․운영, 중식시간 조명 및 PC 전체 소등

○ 사무실 냉방시 출입문 및 창문 닫기

○ 숨은 낭비전력 찾기 : 불필요한 코드제거, 불필요한 조명 찾아끄기 등

○ 업무에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등

∵ 자연채광을 이용할 수 있는 사무실 창측, 복도 ․ 화장실 전등

※ 야간 교대근무자 대기실은 각 팀장 책임하에 별도 운영

○ 사무실조명 소등 실시

○ 매주 수 ․ 금요일 : 19시 ~ 24시(년중 지속 추진)

○ 행복한 불끄기의 날 : 매월 22일 20:00~21:00(1시간)

○ 하절기 에너지절약형 복장 착용

- 근무시 : 소방공무원 복제규정 준수

- 출 ․ 퇴근 : 품위유지 범위내에서 자유스럽고 시원한 복장(No-tie 등)

전력수급 비상시 대응체계 확보

○ 전력수급 위기경보 발생시 단계별 조치사항 이행

단 계	판단기준(상황)	한전 조치사항	소방관서 조치사항
관 심	운영예비전력 300-400만KW 미만	비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영	전력사용량 50% 감축 • 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동정지 • 전력시설 : 냉방시설, 모터, 동력사용시설
주 의	운영예비전력 200-300만KW 미만	직접부하 제어시행	전력사용량 70% 감축 • 일반조명 소등 • 사무기능 유지 최소 조명 사용
경 계	운영예비전력 100-200KW미만	긴급 자율절전 시행	주의단계 조치사항 유지 • 정부와 한국전력 조치사항 즉시이행
심 각	운영예비전력 100만KW 미만	부하조정 시행

Ⅲ				행 정 사 항
		c

인사발령 시 [붙임2] 각 팀별 에너지 지킴이 담당자 업무 인수인계하여

현장지휘대 에너지 절약 추진계획을 지속적으로 진행하고, 각 팀별 에너지 지킴이 담당자는 사무실 소등 등 에너지 절약 세부계획 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 전력위기 단계별 조치사항 1부.

2. 현장지휘대 에너지 지킴이 담당자 현황 1부.

붙임 1

전력위기 단계별 조치사항

구 분		준비	관심(Blue)	주의(Yellow)	경계(Orange)	심각(Red)
발령기준		운영예비력 400만 ~ 500만kW 미만	운영예비전력 300만 ~ 400만kW 미만	운영예비전력 200만 ~ 300만kW 미만	운영예비전력 100만 ~ 200만kW 미만	운영예비전력 100만kW 미만
청사 등	조명	50% 소등	피크시간 50% 소등	피크시간 70% 소등	필수이외 소등	필수이외 소등
	실내 온도	28℃ 이상	냉방기 1/2 가동중지	냉방기 가동중지	냉방기 가동중지	냉방기 가동중지
	승강기	4층 이하 운행금지	승강기, E/S 1/2 운행중지	전체 운행중지 (비상용 만 가동)	전체 운행중지 (비상용 만 가동)	전체 운행중지 (비상용 만 가동)
	발전기	가동 준비	가동	가동	가동	가동
지하철		• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지)	• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지) • 지하철 운행간격 조정 (최대 1분30초) • 전동차 시운전, 대용량 장비 가동시간 조정	• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지) • 지하철 운행간격 조정 (최대 1분30초) • 전동차 시운전, 대용량 장비 가동시간 조정 • 환기설비 교번운전	• 필수전동차 운행 • 정부와 한국전력조치사항 즉시이행	• 필수전동차 운행 • 정부와 한국전력 조치사항 즉시이행

붙임 2

□ 에너지 지킴이 담당자 현황

	계급	성명	비고
1팀	지방소방장	양창현
2팀	지방소방장	박종국
3팀	지방소방장	한상의