- 2014년 여름철 전력난 극복을 위한 -

소방청사 에너지절약 추진 계획

2014. 7.  .

용산소방서

(소방행정과)

- 2014년 여름철 전력난 극복을 위한 -

소방청사 에너지절약 추진 계획

매년 증가세에 있는 여름철 전력수요에 대비, 강제절약에서 탈피하여 최소한의 근무여건을 보장하면서도 불필요한 에너지 절약을 위한 소방청사 에너지절약 계획 임.

Ⅰ				추 진 근 거
		c

본부소방행정과-16468(2014.7.2.)호「2014년 여름철 소방청사          에너지절약 계획 알림」

에너지사용의 제한에 관한 공고(산자부고시 제2014-281호. 2014. 6. 26)

서울시 녹색에너지과-12449(2014.6.30.)호『서울특별시 14년 여름철        에너지절약 종합대책』

Ⅱ				여름철 전력수급 전망
		c

기온전망(기상청 보도자료, 2014.5.23)

금년 여름 기온과 강수량은 평년(23.6℃, 723.2㎜)과 비슷하겠음

구 분	6월	7월	8월
평균 기온	평년보다 높겠음 (평년 : 21.2℃)	평년과 비슷 (평년 : 24.5℃)	평년과 비슷 (평년 : 25.1℃)
강 수 량	평년보다 적거나 비슷 (평년 : 158.6㎜)	평년과 비슷 (평년 : 289.7㎜)	평년과 비슷 (평년 : 274.9㎜)

전력수급 전망

신규 발전기 준공으로 전력난 걱정을 크게 하지 않아도 될 것으로 전망

▶ 올 연말까지 화력, 복합 발전기 등 총 1000만kW 규모의 신규발전기 준공

원자력발전소는 총 23기중 19기가 정상 가동중에 있음(2014.6월말)

▶ 정상가동 19기, 정비중 3기, 정지 1기(수명종료)

Ⅲ				세부 추진계획
		c

소방청사 에너지 소비 절감 추진

소방청사는 근무여건 보장하면서 피크관리를 통해 효율적 절감

▶ 청사 실내 냉방온도 28℃제한(비전기식 냉방방식 26℃이상 가능)

【 실내 평균온도 완화 적용】

▪ 개별냉방인 경우, GHP는 26℃이상 가능

▪ 중앙 집중식 냉방인 경우‘공공시설 에너지이용 합리화 추진에 관한규정’

제10조에 따라 비전기식 냉방방식을 60%이상 설치한 기관은 26℃이상 가능

※ 비전기식 냉방방식 : 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스를 이용한 냉방

방식, 집단에너지를 이용한 지역냉방방식, 신재생에너지를 이용한 냉방방식 등

▶ 피크시간대(14~17시) 조명전력 1/3 감축, 엘리베이터 운행시간 조정 등

▶ 기관별‘에너지지킴이’지정․운영, 중식시간 조명 및 PC 전체 소등

▶ 사무실 냉방시 출입문 및 창문 닫기

▶ 숨은 낭비전력 찾기 : 불필요한 코드제거, 불필요한 조명 찾아끄기 등

▶ 업무에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등

∵ 자연채광을 이용할 수 있는 사무실 창측, 복도 ․ 화장실 전등

※ 야간 교대근무자 대기실, 전산실, 통신실 등 필요 하다고 인정되는 장소

기관장 책임하에 별도지정 운영

청사 특성에 맞는 요금제 변경 등 피크관리 적극 참여하여 요금절감

사무실조명 소등 실시

▶ 매주 수 ․ 금요일 : 19시 ~ 24시(년중 지속 추진)

▶ 행복한 불끄기의 날 : 매월 22일 20:00~21:00(1시간)

야간 소수인원 근무시 탁상용 스탠드 사용

하절기 에너지절약형 복장 착용

▶ 근무시 : 소방공무원 복제규정 준수

▶ 출 ․ 퇴근 : 품위유지 범위내에서 자유스럽고 시원한 복장(No-tie 등)

부서별「에너지지킴이」지정으로 냉방온도 준수(감시)

물 절약을 통한 에너지절감(절수용 수도꼭지 설치, 개인용 양치컵 사용)

전력수급 비상시 대응체계 확보

전력수급 및 예비력 등에 대한 모니터링 시스템 상시 가동, 선제적 대응

전력수급 위기경보 발생시 단계별 조치사항 이행

단 계	판단기준(상황)	한전 조치사항	소방관서 조치사항
관 심	운영예비전력 300-400만KW 미만	비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영	전력사용량 50% 감축 • 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동정지 • 전력시설 : 냉방시설, 모터, 동력사용시설
주 의	운영예비전력 200-300만KW 미만	직접부하 제어시행	전력사용량 70% 감축 • 일반조명 소등 • 사무기능 유지 최소 조명 사용
경 계	운영예비전력 100-200KW미만	긴급 자율절전 시행	주의단계 조치사항 유지 • 정부와 한국전력 조치사항 즉시이행
심 각	운영예비전력 100만KW 미만	부하조정 시행

☞‘13년 : 관심 4회, ‘12년 : 관심 10, 주의 2회, ‘11년 : 관심 1, 주의1, 심각 1회 발령

전력분야 유관기관(한국전력공사, 전기안전공사 등) 비상연락망 정비

Ⅳ				행 정 사 항
		c

각 부서 및 119안전센터(구조대) 에너지지킴이 지정 ․ 운영

명단제출 : 2014.7.11.한 소방행정과 명단제출

운영방법 : 각 실 전원스위치 상단에 부착, 수시로 준수사항 점검