- 2014년 여름철 -

소방청사 에너지절약 추진 계획

동 작 소 방 서

(소방행정과)

- 2014년 여름철 -

소방청사 에너지절약 추진 계획

매년 증가세에 있는 여름철 전력수요에 대비, 강제절약에서 탈피하여 최소한의 근무여건을 보장하면서도 불필요한 에너지 절약을 위한 소방청사 에너지절약 계획 임.

Ⅰ				추 진 근 거
		c

에너지사용의 제한에 관한 공고(산자부고시 제2014-281호. 2014. 6. 26)

서울시 녹색에너지과-12449(2014.6.30.)호「서울특별시 14년 여름철        에너지절약 종합대책 및 에너지사용의 제한에 관한 공고 통보

Ⅱ				여름철 전력수급 전망
		c

기온전망(기상청 보도자료, 2014.5.23)

금년 여름 기온과 강수량은 평년(23.6℃, 723.2㎜)과 비슷하겠음

구 분	6월	7월	8월
평균 기온	평년보다 높겠음 (평년 : 21.2℃)	평년과 비슷 (평년 : 24.5℃)	평년과 비슷 (평년 : 25.1℃)
강 수 량	평년보다 적거나 비슷 (평년 : 158.6㎜)	평년과 비슷 (평년 : 289.7㎜)	평년과 비슷 (평년 : 274.9㎜)

전력수급 전망

신규 발전기 준공으로 전력난 걱정을 크게 하지 않아도 될 것으로 전망

○ 올 연말까지 화력, 복합 발전기 등 총 1000만kW 규모의 신규발전기 준공

원자력발전소는 총 23기중 19기가 정상 가동중에 있음(2014.6월말)

○ 정상가동 19기, 정비중 3기, 정지 1기(수명종료)

Ⅲ				세부 추진계획
		c

소방청사 에너지 소비 절감 추진

소방청사는 근무여건 보장하면서 피크관리를 통해 효율적 절감

○ 청사 실내 냉방온도 28℃ 제한(비전기식 냉방방식 26℃이상 가능)

※ 실내 평균온도 완화 적용

▪ 개별냉방인 경우, GHP는 26℃이상 가능

▪ 중앙 집중식 냉방인 경우‘공공시설 에너지이용 합리화 추진에 관한규정’

제10조에 따라 비전기식 냉방방식을 60%이상 설치한 기관은 26℃이상 가능

▶ 비전기식 냉방방식 : 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스를 이용한 냉방

방식, 집단에너지를 이용한 지역냉방방식, 신재생에너지를 이용한 냉방방식 등

○ 피크시간대(14~17시) 조명전력 1/3 감축, 엘리베이터 분산운행 등

○ 기관별‘에너지지킴이’지정․운영, 중식시간 조명 및 PC 전체 소등

○ 사무실 냉방시 출입문 및 창문 닫기

○ 숨은 낭비전력 찾기 : 불필요한 코드제거, 불필요한 조명 찾아끄기 등

○ 업무에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등

∵ 자연채광을 이용할 수 있는 사무실 창측, 복도 ․ 화장실 전등

※ 야간 교대근무자 대기실, 전산실, 통신실 등 필요 하다고 인정되는 장소

기관장 책임하에 별도지정 운영

기관별 특성에 맞는 요금제 변경 등 피크관리 적극 참여하여        요금절감

사무실조명 소등 실시

○ 매주 수 ․ 금요일 : 19시 ~ 24시(년중 지속 추진)

○ 행복한 불끄기의 날 : 매월 22일 20:00~21:00(1시간)

하절기 에너지절약형 복장 착용

○ 근무시 : 소방공무원 복제규정 준수

○ 출 ․ 퇴근 : 품위유지 범위내에서 자유스럽고 시원한 복장(No-tie 등)

전력수급 비상시 대응체계 확보

전력수급 및 예비력 등에 대한 모니터링 시스템 상시 가동, 선제적 대응

전력수급 위기경보 발생시 단계별 조치사항 이행

단 계	판단기준(상황)	한전 조치사항	소방관서 조치사항
관 심	운영예비전력 300-400만KW 미만	비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영	전력사용량 50% 감축 • 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동정지 • 전력시설 : 냉방시설, 모터, 동력사용시설
주 의	운영예비전력 200-300만KW 미만	직접부하 제어시행	전력사용량 70% 감축 • 일반조명 소등 • 사무기능 유지 최소 조명 사용
경 계	운영예비전력 100-200KW미만	긴급 자율절전 시행	주의단계 조치사항 유지 • 정부와 한국전력 조치사항 즉시이행
심 각	운영예비전력 100만KW 미만	부하조정 시행

☞‘13년 : 관심 4회, ‘12년 : 관심 10, 주의 2회, ‘11년 : 관심 1, 주의1, 심각 1회 발령

전력분야 유관기관(한국전력공사, 전기안전공사 등) 비상연락망 정비

Ⅳ				행 정 사 항
		c

각  부서 및 119안전센터별 에너지 절약 자체교육 실시

자체계획 수립 시 각부서 및 119안전센터 에너지지킴이 지정 ․ 운영

붙 임  1. 원자력 발전소 가동현황 1부.

2. 전력위기 단계별 조치사항 1부.

3. 부서별 에너지 담당자 현황 1부.  끝.

붙임 1

원자력 발전소 가동현황

('14. 6월)

○ 총 23기 : 정상가동 19, 정비중 3, 정지 1     ▹ 건설중 : 5기

구 분	기 수	지 역	용량(MW)	상업운전	비고
고리원자력	고리1호	부산 기장군	587	‘78
	고리2호		650	‘83
	고리3호		950	‘85
	고리4호		950	‘86
	신고리1호		1,000	‘11
	신고리2호		1,000	‘12
월성원자력	월성1호	경북 경주시	678	‘83	정지
	월성2호		700	‘97
	월성3호		700	‘98
	월성4호		700	‘99	정비중
	신월성1호		1,000	‘12
한빛원자력 (구 영광)	한빛1호	전남 영광군	950	‘86
	한빛2호		950	‘87
	한빛3호		1,000	‘95
	한빛4호		1,000	‘96
	한빛5호		1,000	‘02
	한빛6호		1,000	‘02	정비중
한울원자력 (구 울진)	한울1호	경북 울진군	950	‘88
	한울2호		950	‘89
	한울3호		1,000	‘98	정비중
	한울4호		1,000	‘99
	한울5호		1,000	‘04
	한울6호		1,000	‘05

붙임 2

전력위기 단계별 조치사항

구 분		준비	관심(Blue)	주의(Yellow)	경계(Orange)	심각(Red)
발령기준		운영예비력 400만 ~ 500만kW 미만	운영예비전력 300만 ~ 400만kW 미만	운영예비전력 200만 ~ 300만kW 미만	운영예비전력 100만 ~ 200만kW 미만	운영예비전력 100만kW 미만
청사 등	조명	50% 소등	피크시간 50% 소등	피크시간 70% 소등	필수이외 소등	필수이외 소등
	실내 온도	28℃ 이상	냉방기 1/2 가동중지	냉방기 가동중지	냉방기 가동중지	냉방기 가동중지
	승강기	4층 이하 운행금지	승강기, E/S 1/2 운행중지	전체 운행중지 (비상용 만 가동)	전체 운행중지 (비상용 만 가동)	전체 운행중지 (비상용 만 가동)
	발전기	가동 준비	가동	가동	가동	가동
지하철		• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지)	• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지) • 지하철 운행간격 조정 (최대 1분30초) • 전동차 시운전, 대용량 장비 가동시간 조정	• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지) • 지하철 운행간격 조정 (최대 1분30초) • 전동차 시운전, 대용량 장비 가동시간 조정 • 환기설비 교번운전	• 필수전동차 운행 • 정부와 한국전력조치사항 즉시이행	• 필수전동차 운행 • 정부와 한국전력 조치사항 즉시이행

2014년도 부서별 에너지 담당자 현황

부서	팀	계급	성명	비고
소방행정과	행정팀	소방교	강기홍
	장비회계팀	소방장	허재범
	홍보교육팀	소방사	이성규
현장지휘대	대응총괄팀	소방사	황선희
	구조구급팀	소방사	계윤정
	현장지휘1팀	소방장	정채열
	현장지휘2팀	소방장	이건웅
	현장지휘3팀	소방장	이종윤
예방과	예방팀	소방장	박정원
	검사지도팀	소방장	천태준
	위험물안전팀	소방장	강재국
동작	1팀	소방사	황정훈
	2팀	소방사	안승현
	3팀	소방사	박인현
노량진	1팀	소방위	조선훈
	2팀	소방위	이병순
	3팀	소방위	김영남
상도	1팀	소방장	박은형
	2팀	소방장	김원명
	3팀	소방장	김준석
백운119안전센터	1팀	소방장	지양호
	2팀	소방장	서화웅
	3팀	소방장	노성건
구조대	1팀	소방사	마준영
	2팀	소방사	이정용
	3팀	소방사	박창원

※ 부서별 에너지 담당자 변경시 담당자를 지정하여 운영(소방행정과 보고)