연구신청서

연구 과제명	국 문 : 하수처리수 재이용을 위한 고속응집침전 활용 연구
	영 문 : Reuse of treated wastewater for Ultra Rapid Coagulation processes utilization studies
연구 책임자	소 속	기술개발부 하수처리과				직명	환경연구사
	성 명	김규하
연구 참여자	책임연구원				1명	공동 연구원	4명
연구비	1차 년도		2차 년도	3차 년도	합계	연구 기간	1년 ( 2014.1 ~2014.12)
	천원		천원	천원	천원
연구 업무 규정 제4조의 규정에 의거 연구 신청서를 제출합니다. 년 월 일 연구책임자 김규하 붙임 : 연구계획서 1부 서울특별시 상수도연구원장 귀하

연구계획서

1. 연구목적 및 필요성

○ 현재 중랑물재생센터에서 하수방류수를 재처리하여 중랑천 본류 및 5개지천 하천유지용수를 공급하기 위해 고속응집경사판 침전시설과 오존소독시설 등을 설치하여 처리 중

○ 총인제거를 위해 pH조정제 및 응집약품 투입

○ 유입수의 농도와 투입되는 응집제량과의 상관관계 등의 연구를 통한 운영개선 및 경제성 효과

2. 국내외 연구사례

○ 초기우수 월류수 처리, 정수처리, 3차처리시설 등으로 고속응집침전공법이 많이 사용됨

○ 대량의 폐수에 대한 높은 침전 속도를 제공하는 것으로 ACTIFLO 및 DENSADEG 공정들이 개발됨

3. 연구기간

○ 2014년 1월 ~ 2014년 12월(1년)

4. 연구 참여자

- 연구책임자 : 김규하

연   구   원 : 한금석, 장신요, 안봉삼

5. 연구내용 및 방법

○ 연구내용

- 고속응집침전공정 운전인자 검토

- 고속응집침전 운전인자 도출 및 운전방법 제시

- 현장적용 방안 도출

○ 세부 연구방법

- 고속응집침전공정의 개요 및 성능

․ 고속응집공정의 처리원리 및 국내 적용 운전현황

․ 고속응집침전 관련 학회지 및 세미나 자료 분석조사

- 고속응집침전공정 효율성 평가

․ 적절한 응집제 및 응집보조제 성능평가

․ 수질원수의 성상, pH, 온도 등에 따른 응집제 적정 투입률 산정

․ 응집제 투입방법 및 투입지점 변화에 따른 응집효율 비교

○ 세부추진일정

기간 내용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
하수재이용처리방법 연구 조사
현장 실무자 회의
응집제 및 보조응집제 성능평가 경제성 검토
현장 적용 및 활용방안
결과보고서 작성
발표			1차 자문				2차 자문					3차 자문

6. 기대효과 및 활용방안

○ 유입원수 성상에 따른 응집제 주입 매뉴얼 개발

○ 응집제 및 보조응집제 성능평가를 통한 활용안 제시

○ 고속응집침전 운전조건 연구를 통한 운전개선 및 경제성 효과

7. 소요예산

○ 연도별 소요예산

○ 예산내역