액화염소 용기 현황

(‘14. 10월 현재)

연번	용기번호 공병무게	제작년도	입고년월	검사횟수	검사일	검사내역	비 고
1	0430-564	2009.5	2009.5	1	09. 05	‘14. 3월 검사완료	자체구매
2	0431-566	〃	〃	〃	〃	〃
3	0432-567	〃	〃	〃	〃	〃
4	0433-566	〃	〃	〃	〃	〃
5	0434-564	〃	〃	〃	〃	〃
6	0435-566	〃	〃	〃	〃	〃
7	0436-560	〃	〃	〃	〃	〃
8	0437-565	〃	〃	〃	〃	〃
9	0438-566	〃	〃	〃	〃	〃
10	0439-566	〃	〃	〃	〃	〃
11	0440-566	〃	〃	〃	〃	〃
12	0441-564	〃	〃	〃	〃	〃
13	0442-563	〃	〃	〃	〃	〃
14	0443-564	〃	〃	〃	〃	〃
15	0426-700	2009.9	2009.10	1	09. 09	‘14. 9월 검사완료	현대건설에서인수
16	0429-700	〃	〃	〃	〃	〃
17	0432-700	〃	〃	〃	〃	〃
18	0434-703	〃	〃	〃	〃	〃
19	0436-700	〃	〃	〃	〃	〃
20	0437-703	〃	〃	〃	〃	〃
21	0438-700	〃	〃	〃	〃	〃
22	0430-700	〃	〃	〃	〃	〃
23	0425-700	2009.9	2009.10	1	09. 09	‘14. 10월 검사완료
24	0427-700	〃	〃	〃	〃	〃

연번	용기번호 공병무게	제작년도	입고년월	검사횟수	검사일	검사내역	비 고
25	0431-700	2009.9	2009.10	1	09. 09	‘14. 10월 검사완료	현대건설에서인수
26	0433-700	〃	〃	〃	〃	〃
24	0435-700	〃	〃	〃	〃	〃
28	0439-697	〃	〃	〃	〃	〃
29	0440-700	〃	〃	〃	〃	〃
30	0441-696	〃	〃	〃	〃	〃
31	0664-560	2012.05	2012.06	0	2012.05	2017.05	자체구매
32	0665-564	〃	〃	〃	〃	〃
33	0666-560	〃	〃	〃	〃	〃
34	0667-564	〃	〃	〃	〃	〃
35	0668-562	〃	〃	〃	〃	〃
36	0669-562	〃	〃	〃	〃	〃
37	0670-562	〃	〃	〃	〃	〃
38	0671-564	〃	〃	〃	〃	〃
39	0672-566	〃	〃	〃	〃	〃
40	0673-562	〃	〃	〃	〃	〃
41	0674-564	〃	〃	〃	〃	〃
42	0675-562	〃	〃	〃	〃	〃
43	0676-564	〃	〃	〃	〃	〃
44	0677-562	〃	〃	〃	〃	〃
45	0678-562	〃	〃	〃	〃	〃
46	0679-560	〃	〃	〃	〃	〃
47	0680-560	〃	〃	〃	〃	〃
48	0681-560	〃	〃	〃	〃	〃

연번	용기번호 공병무게	제작년도	구입년도	검사횟수	검사일	검사예정일	비 고
49	5416-634	2002.11	2002.12	2	2012.11	2017.11	구의정수장 에서 이관
50	5417-633	〃	〃	〃	〃	〃
51	5418-635	〃	〃	〃	〃	〃
52	5419-633	〃	〃	〃	〃	〃
53	5420-634	〃	〃	〃	〃	〃
54	5421-631	〃	〃	〃	〃	〃
55	5422-634	〃	〃	〃	〃	〃
56	5423-631	〃	〃	〃	〃	〃
57	5424-631	〃	〃	〃	〃	〃
58	5425-633	〃	〃	〃	〃	〃

끝.