’14년 온실가스 목표 미달성 사유 및 향후계획

< 서울시의회 >

□ 배출 현황(2014년 감축목표 : 20%)

(단위 :  tCO2eq)

기관명	기준량	배출량	감축량	감축률	비고 (13년 감축율)
서울시의회	1,156	1,031	-125	-11%	-14%

□ 온실가스 배출 목표 미달성 사유

○ 시설물 개선등을 통한 절감 한계

- 태양광 발전설비 설치(90KW), LED조명등 교체(96%)등으로 에너지절감을 위한 자체 노력을 지속적으로 진행하였으나,

- 본관의 경우 1935년 준공된 등록문화제 건물로 에너지 절감시설 설치가 제한적임.

- 보일러등 에너지 절감형 설비로 교체가능하나 회수율 등을 감안하면 투자액대비 실익이 없음.(교체사유 발생시 고효율장비 교체시행 중)

○ 행태적 개선등을 통한 절감 한계

- 냉·난방 온도 준수, 차량의 경제운전등의 행태적 절감 방법을 실천하고 있으나 기준을 넘어서는 절감추진은 곤란함.

□ 향후 대책 및 계획

○ 시설개선 추진

- 태양광 발전설비 추가설치 : 2016년(30KW)

- 고효율 장비교체 : 장비교체시 추진

○ 행태적 절감노력 : 지속

- 하절기 및 동절기 에너지 절감계획 수립 추진

작 성 자	의정담당관 :김용남☎3702-1241 시설관리팀장 : 이문주☎1272 담당 : 김병용☎1265