’14년 온실가스 목표 미달성 사유 및 향후계획

< 은 평 병 원 >

□ 배출 현황(2014년 감축목표 : 20%)

(단위 :  tCO2eq)

기관명	기준량	배출량	감축량	감축률	비고 (13년 감축율)
은평병원	1,739	1,615	124	7%	4%

□ 온실가스 배출 목표 미달성 사유

○ 2014. 12월 말 청사 LED 교체사업 완료

- 2015년도부터 전기에너지 절감분 반영 예정

□ 문제점

○ 입원환자 등 병원 상주인원이 많아 에너지 절감에 한계가 있음

○ 대민 서비스를 위해 냉난방 에너지 절감 어려움

○ 건물이 노후화하여 에너지 손실이 많음

□ 향후 대책 및 계획

○ 병원시설을 제외한 사무실 야간 소등, 냉난방 최소화

○ 병원청사 현대화사업 예정

- 현재 기본계획 수립 용역 진행 중이며 현대화 사업과 연계하여            BRP(건물에너지 효율화)사업 추진 예정

작 성 자	원무과장 : 조 현 ☎300-8010 서무팀장 : 이종민 ☎8011 담당 : 김경식 ☎8014