’14년 온실가스 목표 미달성 사유 및 향후계획

< 체육시설관리사업소 >

□ 배출 현황(2014년 감축목표 : 20%)

(단위 :  tCO2eq)

기관명	기준량	배출량	감축량	감축률	비고 (13년 감축율)
체육시설 관리사업소	9,425	8,790	635	7%	-17%

□ 온실가스 배출 목표 미달성 사유

○ 종합운동장 활성화를 위한 대규모 행사 유치

○ 임대업소 증가에 따른 전기사용량 증가

- 피트니스클럽, 서울시펜싱훈련장 등 대규모 전기사용시설 입점

□ 문제점

○ 사업소 자체 노력으로 절약할 수 있는 에너지는 한계가 있음.

- 임대․위탁업소 및 대관행사에서 쓰는 전기가 전체의 80%

- 나머지도 대부분 가로등용으로 사용되며, 청사는 1%미만 사용

○ 프로야구 및 축구경기 개최수 증가

- 프로야구경기 증가 : 잠실 16경기, 목동 8경기 증가

- 잠실종합운동장 프로축구(서울이랜드 FC) 유치 : 22경기/년

□ 향후 대책 및 계획

○ 에너지절감사업 추진

- 고효율 기기로 교체 : 고효율 펌프, 보일러, LED조명 등

- 이중창호, 단열재 설치 등

○ 행사 중복 개최시 피크관리를 통한 전기사용량 및 요금 절감

- 사무실 냉․난방기 가동 중지, 임대․위탁업소 절전 참여 유도

○ 자체 절감 노력 강화

- 냉난방 기준온도 준수, 개인 전열기 및 냉방기 사용금지 등

○ 임대․위탁업소에 절전방법 안내 등 에너지 절감 참여 유도

작 성 자	시설개선과장 :신동호☎2240- 8796, 시설총괄반장 : 박관현☎8868, 담당 : 김기탁☎8839