온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(전농119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2011~2013	2014년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 28,657Kwh	전기 : 27,224Kwh	전기 : 1,433Kwh
	가스 : 7,022㎥	가스 : 6,671㎥	가스 : 351㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2014년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2011년	2012년	2013년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	3,414	2,789	2,471	2,891	2,302	-20	-20
	1,663	1,482	1,383	1,509	1,311	-13	-13
02월	2,834	2,522	2,145	2,500	2,050	-18	-19
	946	992	1,070	1,003	947	-5.5	-10
03월	2,699	2,558	2,402	2,553	2149	-16	-18
	948	763	1,047	919	649	-29	-15
04월	2,392	2,216	2,237	2,282	1878	-17	-18
	378	224	408	337	135	-59	-19
05월	2,253	2,051	2,258	2,187	1,813	-17	-18
	115	59	100	91	46	-49	-20
06월	2,205	2,216	1,948	2,123	1,706	-20	-18
	43	32	48	41	0	-100	-61
07월	2,829	2,761	2,100	2,563	1,947	-24	-20
	28	20	31	26	2	-92	-69
08월	2,655	2,761	2,489	2,635	1,907	-28	-24
	18	21	30	23	0	-100	-98
09월	2,167	2,024	1,826	2,006	1,728	-13	-22
	66	123	62	84	53	-36	-58
10월	2,280	2,120	1,966	2,122	1,813	-14	-19
	319	494	485	433	359	-17	-23
11월	2,315	2,226	2,142	2,228	1,858	-16	-15
	813	1,186	1,261	1,087	1008	-7	-11
12월	2,795	2,522	2,382	2,566
	1,494	1,720	1,193	1,469
합계	30,838	28,766	26,366	28,657
	6,831	7,116	7,118	7,022

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성

계산방법(전기)

월별증감율 : 예1월)  2014년 해당월(1월) - 기준년도해당월(1월평균)

기준년도해당월(1월평균)

=>      1월 예)   2,302 – 2891  = ∴-20

2891

누적증감율 : 예3월)      2014년(1월+2월+3월다더함) - 기준년도평균(1월+2월+3월다더함)

기준년도평균(1월+2월+3월다더함)

=>      3월 예)    6501-7944   = ∴-18

7944