- 원전 하나 줄이기 실현을 위한 -

2014년 월계119안전센터

자체 에너지절약 추진 계획

2014. 3

월계119안전센터

2014년 에너지절약 추진 계획

Ⅰ				추 진 근 거
		c

환경부 고시 제2010-185호('11.1.5)「공공부문 온실가스 ․

에너지 목표관리운영 등에 관한 지침」

시장지시사항('12.3.14)「원전 하나 줄이기 사업 추진 보고회 시 지시」

기후대기과-7675(2012.6.14)호「공공부문 온실가스․에너지      목표관리제 추진실적 및 향후 추진계획 통보」

기후대기과-2985(2014.2.22)호「공공부문 온실가스․에너지      목표관리 철저 안내」

Ⅱ				2013년 추진성과
		c

소방청사  에너지 목표관리 추진 실적

월계	에너지사용량		절감목표 (①번 값의 17.5%)	절감량 (①-②)	절감율	비 고
	전기3년평균 (07~09년평균)	2013년
전기	36,814①	35,016②	6442.45	1,798	4.9%↓
가스	9,312①	7,305②	1,629.6	2,007	21.6%↓

☞ 2013 전체 전기사용량  35,016kwh(3년 평균 대비 4.9% 절감)

☞ 2013 전체 가스사용량       7,305㎥(3년 평균 대비 21.6% 절감)

Ⅲ				2014년 추진목표
		c

2007~ 2009년 3개년 평균 사용량 대비 20% 절감

2014년 전기사용량 목표치

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2007	3,718	4,006	2,901	2,884	2,386	2,187	2,682	3,382	3,391	2,204	2,337	2,533	34,611
2008	2,798	3,158	3,017	2,643	2,194	2,361	2,342	3,559	3,455	2,638	2,544	3,069	33,778
2009	3,986	4,160	4,100	4,582	3,253	2,592	2,574	3,440	3,512	2,329	3,195	4,331	42,054
3년합계	10,502	11,324	10,018	10,109	7,833	7,140	7,598	10,381	10,358	7,171	8,076	9,933	110,443
3년평균	3,501	3,774	3,340	3,370	2,611	2,380	2,532	3,460	3,453	2,390	2,692	3,311	36,814
3년평균 대비 20%절감 (14년 목표치)	2,801	3,019	2,672	2,696	2,089	1,904	2,026	2,768	2,762	1,912	2,154	2,649	29,451

2014년 가스사용량 목표치

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2007	1,768	2,764	1,651	1,377	1,097	306	54	12	4	25	665	1,548	11,271
2008	1,548	2,021	2,691	1,738	1,027	309	56	18	13	22	73	738	10,254
2009	1,664	1,886	2,570	73	54	30	16	9	7	16	31	55	6,411
3년합계	4,980	6,671	6,912	3,188	2,178	645	126	39	24	63	769	2,341	27,936
3년평균	1,660	2,224	2,304	1,063	726	215	42	13	8	21	256	780	9,312
3년평균 대비 20%절감 (14년 목표치)	1,328	1,780	1,843	850	581	172	34	11	7	17	205	624	7,450

Ⅳ				세부추진 내용
		c

에너지효율 개선을 위한 시설 개선

전등에너지 절감을 위한 소방청사 LED전등 교체 ⇒ 전등소비 전력 20%절감

☞ 형광등 1개 LED등으로 교체시 24W절약(형광등 64W, LED전등 40W)

냉 ․ 난방 에너지 절감 ⇒ 냉 ․ 난방기 가동시간 단축(혹한기·혹서기 탄력적 가동)

소방청사 실내온도 준수 ⇒ 여름철 28℃ 이상, 겨울철 18℃ 이하

☞ 적절한 복장착용 → 여름철 간소복, 겨울철 내복 입기

개인 전열기(난방) 사용금지

☞ 개인전열기 사용시 500W ~ 1,000W소비(형광등 최대 32개사용)

야간 교대근무자 대기실 등 필요하다고 인정되는 장소는 기관장

책임하에 별도지정 운영(난방시간 등)

시간대별 최대부하시간대(피크시간) 냉 ‧ 난방운영 정지

소방청사 사인간판 등 사용제한 ⇒ 경관조명, 홍보전광판 등

소방청사 에너지 절약활동 강화

에너지지킴이 지정으로 냉‧난방온도 준수 및 조명관리 등

에너지활동 전개

중식시간 사무실 일괄소등

업무에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등

☞ 복도, 사무실 창측, 통로, 화장실 등

야간 소내근무시 PC끄기, 멀티플러그 뽑기

에너지지킴이 담당자 지정 및 운영

☞ 에너지지킴이 역할

- 에너지절약 및 효율적인 사용 유도

- 에너지 낭비요인 수시점검 및 시정

- 절전관련 안내방송 실시

수송부문 에너지 절약 추진 및 이용 효율화

승용차 요일제 참여 및 운행 제한

☞ 매월 넷째주 수요일 대중교통 이용의 날

에너지지킴이 지정현황

에너지지킴이 책임자 : 정.센터장 /  부.1,2팀장

구분	에너지지킴이		비고
	정	부
1층 사무실	각 팀 서무주임	각팀 일상경비담당	에너지지킴이 담당자는 사정에 따라 책임자가 개별지정운영
2층 대기실	대기실별 선임주임	각팀 차석
3층식당, 체력단련실	각 팀 선임주임	각팀 차석
차고	차량선임주임	구급차담당

월별 에너지보고 실적 자체 내부결재 처리