문서번호	시설관리과-2434
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
협 조
	주무관
	주무관

2014년 재개발·재건축 현장 상수도시설물 관리계획

2014. 2

북부수도사업소

재개발·재건축현장 상수도시설물 관리계획

재개발,재건축사업 현장에 대한 상수도시설물의 관리실태를 점검하여 누수, 부정급수 등을 방지함으로써 유수율 증대에 만전을 기하고자 함.

☐ 관리대상

○ 재개발 ․ 재건축 현장 현황

2014.2월 현재

구분	점검대상 현황			강북구			노원구			도봉구
	사업시행 인가	관리처분 계획인가	착공	사업시행 인가	관리처분 계획인가	착공	사업시행 인가	관리처분 계획인가	착공	사업시행 인가	관리처분 계획인가	착공
계	6	5	3	2	2	1	2	3	1	2		1
재개발	4	2	2	1	2	1	1			2		1
재건축	2	3	1	1			1	3	1

○ 현장위치 및 진행사항

연번	구 분	사업명	사업 위치	진행현황	비 고
1	재개발	미아3	미아동 791-364	미시행	시행인가
2	재개발	도봉2	도봉2동 95	미시행	시행인가
3	재개발	도봉3	도봉2동 625	미시행	시행인가
4	재개발	월계4	월계동 672	미시행	시행인가
5	재건축	미아9-1	미아9동 3-770	미시행	시행인가
6	재건축	태릉현대	공릉동 230	미시행	시행인가
7	재개발	미아4	미아동 1,2,4,5	철거및이주중	관리처분
8	재개발	미아7	미아동 791	미시행	관리처분
9	재건축	월계동	월계1동 487-17	미시행	관리처분
10	재건축	월계2	월계동 633-31	미시행	관리처분
11	재건축	월계3	월계동 531	터파기	관리처분(착공)
12	재개발	쌍문1	쌍문동 414	터파기	착공
13	재건축	중계1	중계동 156-29	터파기	착공
14	재개발	강북6	미아동 71-1	터파기	착공

☐ 자체 점검계획

○ 사업소 자체 점검(2회)

○ 시 기 : 4월중(상반기), 9월중(하반기)

○ 대 상 : 14개소

○ 중점검검내용

- 사업시행 인가 현장 : 누수여부 확인 점검

- 관리처분 현장 : 누수,계량기 철거 및 플러그 설치,분기점폐쇄 여부 등점검

- 착공 현장 : 부정급수,무단이설,급수업종 확인 등

○ 자체점검 결과 본부 제출 : 4월말(상반기), 9월말(하반기)

☐ 본부,사업소 합동 점검계획

○ 시 기 : 5월중(상반기), 10월중(하반기)

○ 대 상 : 관리처분 현장 5개소

○ 중점 점검내용

- 누수,계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등 점검

따로붙임 : 1. 재개발,재건축 현장조사서  1부.

2. 재개발,재건축 도면카드 1부.  끝.