작 업 지 시 서

건 명	2014년 정수장 기계시설물 유지보수 정비공사(연간단가)
위 치	정수센터 내
계 약 자	㈜청봉건업
수리기간	2014년 5월 1일 ～ 2014년 5월 31일까지(31일간)
수리개요	- 응집기(4지-1열) 패들축 수리, 응집지 유입수문 전동장치 도색(18대) - 침전지 슬러지수집기(5호) 와이어로프 교체(1대) - 침전지 감속기 및 배출밸브 엑츄에이터 도색 - 약품투입실 가성소다(NaOH) 저장탱크 이송배관 PVC, PE 재질 교체 - 약품투입실 가성소다(NaOH) 투입 배관 누액 교체 - 약품투입시 응집제(PAC) 밸브 설치(2개) - 정수밸브(1.3,5,9호) 엑츄에이터 부품(스템부쉬) 교체(4대) ※ 수리내역서 참조
예상금액	약26,892천원(계약금 : 43,456천원, 잔액 : 16,564천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 6 급 성명 : 이 정 원 (서명)
	직급 : 공업 7 급 성명 : 강 석 윤 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2014년   월    일

작성자 : 정수시설과 공업6급    이   정   원 (서명)

확인자 : 정수시설과 과   장    박   심   근 (서명)