【조사․점검 서식 1】

특정관리대상시설 등 조사서

조사 개요	시 설 명	길동생태문화센터(소유자 : 동부공원녹지사업소)
	조사일자	2014. 10.27～10.30 조사명 :일제조사
	조사기관	동부공원녹지사업소 공원여가과
	조 사 자	소속:공원여가과 직급:지방기계운영8급 성명:정 몽희 (서명)
시설 현황	위 치	강동구 천호대로 1136번지 (연락처: 02-472-2770)
	규 모	총면적991.6㎡ 지하1층/지상2층
	구조․용도	준공년도 2005.5.20 주용도:교육 및 전시
	추정가액	백만원 (일일이용:50명․수용인원:100명)
최근 점검 상황	점 검 명	상반기특정관리대상시설물 안전점검 (실시년월일) 2014. 5.01～5.07
	점검기관	동부공원녹지사업소 공원여가과
	점검결과	점검결과 A등급결정
검토판정	ㅇ 중점관리시설 A 등급
향후 조치 계획	ㅇ 국가재난관리시스템(NDMS) 전산입력 ㅇ 2015년 상반기 정기 점검 결과 입력
첨부 서류	ㅇ 분야별 점검결과서

【조사․점검 서식 2】

특정관리대상시설 등 안전점검서

점검 개요	시 설 명	길동생태문화센터(소유자 : 동부공원녹지사업소)
	시설구분	지방,공공청사
	점검일자	정기점검
	점검기관	동부공원녹지사업소 공원여가과
	점 검 자	건축분야 공원여가과 직급전기7급 성명 허 정(서명) 관리분야 공원여가과 직급행정6급 성명 김 윤준(서명) 전기분야 조경지원과 직급전기7급 성명 박 완수(서명) 기계분야 공원여가과 직급기계8급 성명 정 몽희(서명) 소방분야 공원여가과 직급사무7급 성명 문 미란(서명) 가스분야 공원여가과 직급조무7급 성명 류 창규(서명)
시설 현황	위 치	강동구 천호대로 1136번지 (연락처: 02-472-2770)
	규 모	총면적991.6㎡ 지하1층/지상2층
	구조․용도	준공년도:2005.5.20 주용도:교육 및 전시
	추정가액	백만원(일일이용:50명․수용인원:100명)
최근점검 상황	점검일자	2014. 10.27～10.30(점검명 :특정관리대상시설물안전점검 )
	점검기관	동부공원녹지사업소 공원여가과
	점검결과	점검결과 A등급결정
검토판정	ㅇ 중점관리시설 A 등급
향후 조치 계획	ㅇ 국가재난관리시스템(NDMS) 전산입력 ㅇ 2015년 상반기 정기 점검 결과 입력
첨부 서류	ㅇ 분야별 점검결과서

분야별 점검결과서

○ 시 설 명 : 길동생태문화센터(위치 :강동구천호대로1136번지)

○ 시설규모 : 총면적991.6㎡ 지하1층/지상2층

○ 관리주체 : 공원여가과 (전화번호:02-472-2770 )

점검분야	점 검 자	점 검 결 과	조치방향
유지 관리	소속 :공원여가과 직급 :행정6급 성명 :김 윤 준	특정관리대상시설물 안전등급참조
건축	소속 :공원여가과 직급 :전기7급 성명 :허 정	특정관리대상시설물 안전등급참조
전기	소속 :조경지원과 직급 :전기7급 성명 :박 완수	특정관리대상시설물 안전등급참조
기계 가스	소속 :공원여가과 직급 :기계8급 성명 :정 몽희	특정관리대상시설물 안전등급참조
소방	소속 :공원여가과 직급 :사무7급 성명 :문 미란	특정관리대상시설물 안전등급참조

※ 점검결과 지적사항에 대한 증빙자료 - "첨부"

특정관리대상시설 안전등급 결정

(길동문화센터)

《분야별 관리·시설영역의 가중치 적용 결과》

가중치(%)	토목ㆍ건축분야 (100)	소방분야 (100)	전기분야 (100)	가스분야 (100)	기계분야 (100)
합계	99.98	100	99.97	99.97	99.97
관리영역	30	30	30	30	30
시설영역	69.98	70	69.97	69.97	69.97

《분야별 상태점수에 대한 가중치 적용 결과》

가중치(%)	계	토목ㆍ건축분야 (50%)	소방ㆍ전기ㆍ가스ㆍ기계분야 (50%)
합계	99.97	99.98	99.97
관리영역	30	30	30
시설영역	69.97	69.98	69.97

※ 토목․건축 50%, 소방․전기․가스․기계는 50%에 대해 균등 분할

《안전등급 절대평가 기준》

안전등급	A	B	C	D	E
점수범위	100~90점	75~89점	60~74점	50~59점	50점미만

《최종 등급결정》: A등급