문서번호	도로관리과-17182
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

2014년 하반기 도로조명 시설물 정기점검 계획

2014. 11.

도시안전실

(도로관리과)

2014년 하반기 도로조명 시설물 정기점검 계획

시민의 안전한 보행환경 조성 및 운전자 안전운행을 위하여 25개 자치구의 도로조명시설 및 분전함 등에 대한 안전관리 실태, 한국전기안전공사 정기점검 이행여부 등 일체를 점검하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 :  2014. 11. 17(월) ∼ 2014. 12. 05(금)

- 관리기관별 자체점검 및 정비 : ‘14. 11. 17(월) ~  11. 21(금)

- 시· 구 관리기관 합동 현장 점검 : ‘14. 11. 24(월) ~  12. 9(화)

점검대상 : 도로조명시설(가로등) 및 분전함

점검방법

- 점검방법 : 점검일정에 의거 조별로 순회 점검

- 시·도상 가로등  : 도로관리과, 자치구 담당자 및 보수반 합동점검      가로등 현황

[단위 : 등]

구 분	계	가 로 등		터 널 등		지하(보)차도		육교등	교 량 하부등
		차도등	보행등	차도등	보행등	차도등	보행등
계	252,040	132,069	50,637	34,192	852	17,324	11,788	1,485	3,693
시(市)도	188,244	92,911	35,168	32,404	809	15,387	7,452	1,005	3,108
구(區)도	63,796	39,158	15,469	1,788	43	1,937	4,336	480	585

Ⅱ		점검반 편성(시) 및 점검내용

점검자 및 점검(조)

구 분	점 검 반
	1 조	2 조	3 조	4 조
총 괄	도로조명팀장 양민수
점검자	공업(전기) 6급 김긍채	방송통신 6급 남원기	공업(전기) 7급 정병삼	공업(기계) 7급 전수철

도로조명 관리실태 점검

- 가로등 부점등 상태 확인 및 등기구, 글로브 이탈 여부 등 유지관리 실태 점검

- 한국전기안전공사 안전점검 실시여부 및 시설개선 상태

- 분전함내 누전차단기 동작상태 및 선로 누전 여부 확인

- 경사주 및 가공선로, 베이스카바 파손, 불법부착물 부착상태 등 점검

중점 추진현황 점검사항

- 도로조명 개선사업 및 스마트디밍 정밀제어 시스템사업 추진공정 확인

- 보도굴착구간 가복구 상태 및 보행자 통행 불편사항 여부 확인

Ⅲ		자치구 세부점검 일정

점 검 일 시	자 치 구	점검(조)	일 시	자 치 구	점검(조)
11,24(월)	서대문, 강남	1, 4	12.2(화)	강북,중구,동작	4,2,3
11.25(화)	구로, 관악	2, 3	12.3(수)	금천, 용산	3, 2
11.26(수)	성동, 노원	1, 4	12.4(목)	마포, 은평	1, 4
11.27(목)	종로, 송파	2, 3	12.5(금)	동대문,강동	1, 3
11.28(금)	서초, 도봉	3, 4	12.8(월)	강서,중량	2, 4
12,1(월)	성북, 양천	1, 2	12.9(화)	광진, 영등포	1, 3

※ 점검일정은 기관별 업무사정에 의거 변경될 수 있음.

Ⅳ		점검결과 조치계획

경미한 지적사항 : 현장 시정 또는 익일 보수 조치 완료

시설물 개선대상 : 안전조치 이행 후 개선계획 수립 추진

Ⅴ		행 정 사 항

관리청 자체 점검 및 정비결과 제출 : ‘14. 11. 21

도로조명팀 점검결과 제출           : ‘14. 12. 10

점검결과 수합 종합 보고            : ‘14. 12. 15

붙임 : 1. 도로조명 시설물 점검표(양식) 1부.

2. 도로조명 관리실태 점검표(양식) 1부.

3. 가로등 분전함 점검표(양식) 1부.  끝.