【2014 하반기 문화재훈련 결과 보고】

〈신수119안전센터〉

훈련강평

○ 공민왕사당 민관합동 실전대응훈련으로 현장지휘대의 지휘하에

신수대 수관연장으로 화재진압과 연결살수설비, 소화전 점유훈련으로 연소확대 방지 등 피해를 최소화 한 훈련이었음

문제점

○ 협소한 도로 및 불법 주․정차된 차량으로 소방차량진입 어려움

○ 화재신고 지연에 따른 와우산 등 연소확대 우려 있음

개선방안

○ 예방순찰 시 불법주정차 단속 및 계도를 통한 소방차 통행로 확보

○ 비상소화장치함 설치하여 주민의 초기화재진압 실시 유도

수범사례

훈련 참여 현황

< 훈련 실적 >

참여 구분	대상	횟수	계		소방		문화재청		구청		경찰 등		자위소방대		기타
			장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원
문화재	1	1	3	19	3	17										2

< 훈련 내용 >

○ 문화재 훈련내용

- 소방차량 진입 및 부서위치 선정, 주변 소방용수 확인

- 문화재 구조·특성 파악 등 훈련

- 문화재 경비인력 등 초기진화 훈련 및 소방안전교육

- 유관기관 역할 및 임무수행 훈련등

훈련사진

◈ 문화재
현장확인	화재진압훈련	소방활동설비 점유훈련