비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014.  11. 14 .

대 상 명	(비소 86 호)	위 치	도봉구 해등로32가길 61-4
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			2.5km (10분)
3. 인근수리 확인			도소1141호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(4명) 및 인근 공터대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학 119안전센터  소방교 안수석 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014.  11. 14 .

대 상 명	(비소 121 호)	위 치	도봉구 해등로36길 25
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 5 명(자위대 ,주민 5 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			3.5km (13분)
3. 인근수리 확인			도소1241호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(5명) 및 인근 주택대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학 119안전센터  소방교 안수석 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014.  11. 14 .

대 상 명	(비소 20 호)	위 치	도봉구 우이천로48길 49
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 5 명(자위대 ,주민 5 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능 골목길 주정차 차량으로 진입 지연 시 우이성당 앞 차량 부서
2. 출동거리 및 소요시간			3.8km (15분)
3. 인근수리 확인			도소1184호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(5명) 및 인근 주택대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			상습 주정차 지역으로 출동 시간 지연 될 우려 있음 신속히 수관연장 실시, 평소 소방통로확보 훈련 및 예방순찰 실시
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학 119안전센터  소방교 안수석 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014.  11. 19 .

대 상 명	(비소 63 호)	위 치	도봉구 우이천로 38다길 39
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 5 명(자위대 ,주민 5 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			3.1km (10분)
3. 인근수리 확인			도소1195호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(5명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학 119안전센터  소방사 고권호 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014. 11 . 19 .

대 상 명	(비소 123 호)	위 치	도봉구 우이천로44길 45-6
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 5 명(자위대 ,주민 5 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			3.62km ( 12분)
3. 인근수리 확인			도소1185호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(6명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학119안전센터  소방사 고권호  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014. 11 . 19 .

대 상 명	(비소 2 호)	위 치	도봉구 우이천로44길 24
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			3.6km ( 11분)
3. 인근수리 확인			도소1172호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(6명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학119안전센터  소방사 고권호  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014. 11 . 20 .

대 상 명	(비소 122 호)	위 치	도봉구 우이천로38라길 15
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 6 명(자위대 ,주민 6 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			2.86km ( 10분)
3. 인근수리 확인			도소1224호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(5명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학119안전센터  소방사 고권호  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014.  11. 20 .

대 상 명	(비소 118 호)	위 치	도봉구 우이천로 38라길 17-14
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 5 명(자위대 ,주민 5 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			2.9km (9분)
3. 인근수리 확인			도소1601호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(5명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학 119안전센터  소방사 고권호 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014.  11. 20 .

대 상 명	(비소 57 호)	위 치	도봉구 시루봉로 1길 125
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 3 명(자위대 ,주민 3 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			3.1km (10분)
3. 인근수리 확인			도소1207호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(3명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학 119안전센터  소방사 고권호 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014.  11. 20 .

대 상 명	(비소 39호)	위 치	도봉구 우이천로38라길 39
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 5 명(자위대 ,주민 5 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			2.9km (9분)
3. 인근수리 확인			도소1208호 훈련시 확인한 바 몸통누수로 인하여 수압이 낮아 사용불능상태로 고장발생 보고함.
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(7명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학 119안전센터  소방사 고권호 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014.  11. 24 .

대 상 명	(비소 77 호)	위 치	도봉구 노해로49길 52
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			2.1km (6분)
3. 인근수리 확인			도소1413호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(5명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학 119안전센터  소방사 황원진 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014.  11.  24 .

대 상 명	(비소 61호)	위 치	도봉구 도봉로 121길 59-8
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			2.1km (5분)
3. 인근수리 확인			도소1303호 사용 가능하나 훈련시 제수변 s/p개폐 불량 발견하여 고장 발생 보고함
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(4명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학 119안전센터  소방사  황원진 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014. 11 . 24 .

대 상 명	(비소 79 호)	위 치	도봉구 도봉로123길 22
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			1.62km ( 5분)
3. 인근수리 확인			도소1279호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(6명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학119안전센터  소방사 황원진  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014. 11 . 25 .

대 상 명	(비소 92호)	위 치	도봉구 방학로4길 61
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 4 명(자위대 0 ,주민 4 ) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			1.5km (5분)
3. 인근수리 확인			도소1054호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(6명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			비소장치 주변에 폐가구 및 쓰레기더미를 자주 배출함으로서 비상소화장치 사용에 장애요소가 됨. 이륜순찰 담당자 및 자위 소방대원이 순찰 및 쓰레기 배출이 안되도록 인근 주민들 교육.
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학119안전센터  소방사 황원진 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014.  11 . 25 .

대 상 명	(비소 59 호)	위 치	도봉구 도봉로139길 56-9
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 5 명(자위대 ,주민 5 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			1km ( 4분)
3. 인근수리 확인			도소1301호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(7명) 및 인근 점포대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학119안전센터  소방사 황원진 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014. 11 . 25 .

대 상 명	(비소 76 호)	위 치	도봉구 도당로2길 30-11
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			1.11km ( 4분)
3. 인근수리 확인			도소1274호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(6명) 및 인근 거주 주민 대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학119안전센터  소방사 황원진  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2014. 11 . 25 .

대 상 명	(비소 104호)	위 치	도봉구 노해로 63다길 80
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	5 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 3 명(자위대 ,주민 3 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비소함 인근까지 소방차 진입 가능
2. 출동거리 및 소요시간			1.32 km ( 5분)
3. 인근수리 확인			도소 1518호 사용 가능
4. 소방통로확보 및 홍보실적			훈련 참가주민(7명) 및 인근 거주 주민 대상으로 실시함
5. 훈련내용			인근주민 대상으로 비상소화장치의 기능, 역할, 장비 등을 설명 후 조작훈련 실시함
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			해당없음
8. 시․구의회 참관자 명단			해당없음

위 보고자  :     방학119안전센터  소방사 황원진  (인)