	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 하반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진계획 보고

1. 재난관리과-4562(2014.9.30.)호 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와관련 양재119안전센터에서 동절기를 맞아 화재시 원활한 소방용수 공급과 소방용수시설의 유지 관리를 위해 실시할 소방용수시설의 일제점검, 정비 추진 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2014. 10. 1. ~ 10. 31.(1개월)

나. 대 상 : 728개소

1) 공설 소방용수시설 : 708개소(지상식 191, 지하식 513, 저수조 2, 다용도2)

2) 비상소화장치 : 20개소

다. 점검반 : 각 팀별 차량 탑승자 지정

⇒ 비번근무자 출동대기, 당번근무자 일제조사 실시

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 2015년 소방용수시설 신설예정지 파악(부서별 10개소)

○ 소방용수카드 변동사항 및 미비한부분 정비

○ 비상소방용수시설(강,하천) 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악 등

○ 수리표찰은 각 센터당 3개씩 용수담당에게 제출

붙임  1. 2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획(양재119안전센터) 1부.

2. 2014년도 일제조사 조사일정 보고서식 1부.

3. 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 담당 및 일정 1부. 끝.

담당자			진압3대장			119안전센터장
협조자
시행	양재119안전센터-4279	(		)	접수		(		)
우	137-130	서울 서초구 동산로9(양재2동 324-5)	/
전화	572-5523	/전송	3462-8119	/	201205093@seoul.go.kr	/	대시민공개