조별 소방용수 현황

구분	담당자(조별)		담당지역	소방용수 (489)	비 소 (43)	비고
1팀 (팀장 감독)	1조	홍상기 안 신 김병선	상도3동 일대	54	8
	2조	박은형 윤태진	상도3동 일대	54	5
	3조	최희곤 박상현 최창섭	상도3동 일대	55	6
2팀 (팀장 감독)	1조	최호준 오한철	상도2동 일대	54	6
	2조	김용덕 박정호	상도4동 일대	54	4
	3조	김시원 조영찬 이영진	상도2동 일대	55	5
3팀 (팀장 감독)	1조	이남근 박재호 이익행	상도4동 일대	54	4
	2조	김준석 권용준	상도4동 일대	54	3
	3조	백인표 이홍규 김봉식	상도4동 일대	55	3

2014년 하반기 일제 소방용수시설 조사 일정

■ 총계 : 537개소 【소화전 489, 급수탑 1, 비상소화장치 44,사설소화전 13】 / 상도 2,3,4동

○ 1팀 일제조사 일정

반별	조사자	일정	대 상 및 지 역				비고
			소방용수시설 현황	용수(489)	비소(43)	고장용수
1팀장 (감독)	(1조) 홍상기 안 신 김병선	10/6	3439,3032,3437,3039,3033,3036,3035,3050,3406,3078	10	287	없음	지상식 :6개소 지하식 :48개소 계 : 54 개소
		10/7	3045,3074,3337,3090,3026,다소19,3360,3420,3012,3413	10
		10/8	3030,3418,3296,3086,3362,3435,3361,3041,3028,3359	10
		10/9	3014,3015,3013,3017,3342,3022,3291,3021,3483,3025	10	4, 268, 337, 313
		10/10	3336,3284,3018,3020,3019,3049,3004,3003,3051,3011,3081,3341,3044,3001	14	209,316, 208
	(2조) 박은형 윤태진	10/6	3287,3285,3286,3038,3446,3445,3288,3340,3002,3072	10		1개소 3417 (개폐불량)	지상식 :7개소 지하식 :47개소 계 : 54 개소
		10/7	3057,3447,3054,3073,3088,3037,3061,3043,다소15,3182	10	311,338, 134
		10/8	3173,3453,3093,3417,3351,3196,3185,3187,3192,다소15,3182	10	36
		10/9	3034,3031,3089,3058,3183,3313,3398,3191,3352,3330	10
		10/10	3314,3055,3077,3363,3053,3082,3452,3450,3245, 3007,3190,3227,3448,3404	14	278
	(3조) 최희곤 박상현 최창섭	10/6	3228,3244,3253,3252,3449,3457,3434,3425,3232,3237	10	136	1개소 3225 (스핀들고장)	지상식 :1개소 지하식 :54개소 계 : 55 개소
		10/7	3243,3289,3056,3059,3429,3197,3024,3467,3226,3411	10	334,289
		10/8	3481,3250,3225,3374,3469,3233,3249,3009,3235,3293	10	327,318
		10/9	3239,3236,3247,3392,3238,3414,3231,3468,3234,3480	10
		10/10	3381,3201,3202,3220,3221,3213,3436,3396,3209, 3219,3198,3355,3214,3357,3205	15	137

(참고) 임시폐전 : 7개(3011,3004,3003,3005,3076,3080,3444)

※빨간색(밑줄)은 지상식소화전

○ 2팀 일제조사 일정

반별	조사자	일정	대 상 및 지 역				비고 (사설)
			소방용수시설 현황	용수(489)	비소(43)	고장내역

2팀장 (감독)	(4조) 최호준 오한철	10/13	3211,3199,3375,3200,3216,3052,3206,3223,3458,3218	10		없음	지상식 :3개소 지하식 :51개소 계 : 54개소
		10/14	3315,3217,3204,3210,3259,3207,3040,3222,3356,3215	10	227
		10/15	3394,3208,3373,3224,3395,3407,3316,3251,3464,3459	10	135,305
		10/16	3248,다소17,3229,3377,3230,3246,3241,3460,3240,3451	10	224
		10/17	3461,3242,3376,3405,3254,다소16,3189,3186,3319,3188,3294,3006,3358,3042	14	308,118
	(5조) 김용덕 박정호	10/13	3195,3260,3264,3322,3281,3271,3320,3317,3318,3277	10		1개소 3272 (스핀들고장 배수불량)	지상식 :4개소 지하식 :50개소 계 : 54개소
		10/14	3266,3321,3269,3261,3378,3075,3270,3380,3331,3384	10	307,80
		10/15	3194,3379,3265,3278,3113,3118,3111,3327,3112,3119	10	284
		10/16	3115,3123,3124,3117,3297,3471,3369,3383,3120,3174	10	317
		10/17	3298,3178,3470,3466,3272,3274,3324,3255,3279,3262,3462,3424,3353,3263	14
	(6조) 김시원 이영진 조영찬	10/13	3256,3325,3275,3388,3371,3273,3130,3258,3334,3212	10	81	3개소 3275 (스핀들고장) 3258 (스핀들고장) 3276 (스핀들고장)	지상식 :2개소 지하식 :53개소 계 : 55개소
		10/14	3332,3300,3131,3454,3128,3299,3179,3133,3326,3391	10
		10/15	3283,3280,3282,3421,3268,3476,3267,3276,3426,3431	10	252
		10/16	3422,3393,3350,3387,3323,3477,3134,3257,3432,3370	10	138,331
		10/17	3136,3138,3403,3397,3402,3137,3479,3164,3333,3428,3401,3161,3346,3163,3160	15	253

(참고) 임시폐전 : 7개(3011,3004,3003,3005,3076,3080,3444)

※빨간색(밑줄)은 지상식소화전

○ 3팀 일제조사 일정

반별	조사자	일정	대 상 및 지 역				비고 (사설)
			소방용수시설 현황	용수(489)	비소(44)	고장내역

3팀장 (감독)	(7조) 이남근 박재호 이익행	10/20	3127,3129,3159,3125,3382,3400,3427,3180,3155,3153 3409,3301,3412	13	280	5개소 3301 (관구측립) 3329 3149 3412 3145 (배수불량)	지상식 :1개소 지하식 :53개소 계 : 54개소
		10/21	3150,3472,3122,3473,3463,3151,3430,3126,3121,3116 3347,3329,3146	13
		10/23	3141,3142,3144,3143,3008,3348,3145,3148,3149,3386 3474,3152,3335,3154	14	336
		10/24	3367,3175,3156,3147,3302,3303,3304,3158,3010, 3157,3366,3368,3410,다소20	14	279,78
	(8조) 김준석 권용준	10/20	3349,3455,3140,3475,3114,3305,3478,3166,3162,3433 3308,3168,3101	13	306	3개소 3168 (고리없음) 3091 (몸통누수) 3455 (뚜껑불량)	지상식 :10개소 지하식 :44개소 계 : 54개소
		10/21	3167,3139,급206,다소25,3385,3307,3110,3328,3169, 3071,3343,3102,3344	13
		10/23	3309,3108,3109,3104,3100,3176,3103,3184,3181,3091 3310,3107,3106,3105	10	226,312
		10/24	3170,3099,3171,3098,3354,3389,3097,3345,3193,3311,3172,3177,3441,3423	14
	(9조) 백인표 이홍규 김봉식	10/20	3442,3067,3095,3338,3456,3094,3416,3096,3440,3372 3068,3443,3063	13		1개소 3095 (몸통누수)	지상식 :4개소 지하식 :51개소 계 : 55개소
		10/21	3092,3064,3399,3364,3419,3060,3365,3339,3070,3069 3066,3408,3062	13	31
		10/23	3065,3084,3048,3047,3046,3083,3029,3135,3132,3390 3087,3027,3465,3085	14	176
		10/24	3312,3165,3482,3415,3023,3295,3292,3016,3079,3290, 3203,3005,3080,3444,3076	15	293

(참고) 임시폐전 : 7개(3011,3004,3003,3005,3076,3080,3444)

※빨간색(밑줄)은 지상식소화전

사설소화전 현황 (13개소)

2014.9월말 현재

연번	용수번호	구분	설 치 위 치
1	002	사설	동작구 상도동 455번지(경향렉스빌)	1팀	산65-155
2	204	사설	동작구 상도동 190-8번지(동광교회)	1팀
3	205	사설	동작구 상도동 176-3번지(동작문화복지센터)	1팀
4	206	사설	동작구 상도동 335-5번지(강현중학교)	1팀
5	207	사설	동작구 상도동 409번지(동아아파트)	2팀
6	208	사설	동작구 상도동 413번지(삼익아파트)	2팀
7	016	사설	동작구 상도동 214-437번지(국사봉중학교)	2팀
8	005	사설	동작구 상도동 450번지(상도래미안1차아파트)	2팀
9	017	사설	동작구 상도동 450번지(상도래미안1차아파트104)	3팀
10	018	사설	동작구 상도동 450번지(상도래미안1차아파트106)	3팀
11	248	사설	동작구 상도동 416번지(상도아이파크아파트)	3팀
12	249	사설	동작구 상도동 175번지(장승중학교)	3팀
13	284	사설	동작구 상도동 238-2번지(상도초등학교)	3팀