03월중 비상소화장치 점검 계획

1. 대 상: 비상소화장치 22개소

2. 방 법: 이륜승차대원 월 1회 이상(센터장 월 1회 이상)

3. 점검사항

가. 비상소화장치함 손망실 여부 확인

나. 비상소화장치함 적재비품 확인 및 정비

다. 비상소화장치함 주변 불법 주정차 단속 및 장애물 방치시 현지시정

라. 열쇠관리자 확인 및 변경시 기록 유지관리

4. 기타사항

가. 기타사유 발생시 차일 당번일로 점검일정 변경

나. 화재특별경계 근무시 1일 1회이상 실시

붙임 03월중 비상소화장치 점검 일정 1부.  끝.

▶ 03월중 비상소화장치 점검 일정

구 분	비소 번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
응암동 (15개소)	31																															2팀
	49																															2팀
	56																															2팀
	83																															2팀
	57																															2팀
	59																															2팀
	66																															2팀
	34												센터장																			2팀
	35												센터장																			2팀
	39												센터장																			2팀
	17												센터장																			2팀
	19										1팀		센터장
	46										1팀		센터장
	3										1팀		센터장
	81										1팀
녹번동 (7개소)	36										1팀
	11										1팀
	8										1팀
	37										1팀
	40										1팀
	16										1팀
	42										1팀