원수유량계 검침결과

(6월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박수산 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 5. 29. 15:05	2014. 6. 27 13:45
	검침내용(도수관로)	38,868,011㎥	43,245,216㎥
	금월 사용량	4,377,025㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박수산 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 5. 29. 15:05	2014. 6. 27 13:45
	검침내용(도수관로)	21,053,500㎥	23,442,629㎥
	금월 사용량	2,389,129㎥
기 타

2014년  6월 27일

보고자 : 7급 이성남